## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | КВЛ ф.49-36 | 10 (10.5) | 17,32 2023.12.04 | 23,05 2023.12.04 | В | 5.55 | КВЛ 10 (10.5) кВ КВЛ ф.49-36 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | ТП-11н, ТП-12н, ТП-13н, ТП-14ж | 10 (10.5) | 19,36 2023.12.07 | 21,20 2023.12.07 | В | 1.73 |  |  |  | 110 | 0 | 20 | 90 | 0 | 0 | 8 | 102 | 0 | [5 empty] | 1
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ 10кВ ф.182-53 | 10 (10.5) | 06,16 2023.12.09 | 07,40 2023.12.09 | В | 1.4 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10кВ ф.182-53 |  |  | 125 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 6 | 118 | 1 |  | ООО «Крассети» |  |  |  | 1
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ТП--6144, ТП-6145, ТП-6146, ТП-6147, ТП-6148, ТП-6149 | 10 (10.5) | 09,25 2023.12.11 | 11,40 2023.12.11 | В | 2.25 |  |  |  | 247 | 0 | 115 | 131 | 0 | 0 | 11 | 235 | 1 | [5 empty] | 1
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | фид.151-21 | 10 (10.5) | 01,35 2023.12.12 | 06,00 2023.12.12 | В | 4.42 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | [5 empty] | 1
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид.123-3, фид.123-8 | 10 (10.5) | 12,00 2023.12.15 | 13,40 2023.12.15 | В | 1.67 |  |  |  | 27 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | [5 empty] | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь