## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | КЛ | Фид. №103 ПС "Левобережная" | 6 (6.3) | 18,25 2025.08.29 | 20,50 2025.08.29 | В | 2.42 |  |  |  | 63 | 0 | 47 | 16 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 |  |  | 89 2025-08-28 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
89 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-156С, 1,2сш-10кВ | 10 (10.5) | 11,40 2025.08.28 | 14,10 2025.08.28 | В | 2.5 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 85 2025-08-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
88 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид. 209-01 и фид.209-22 | 10 (10.5) | 03,35 2025.08.25 | 19,10 2025.08.25 | В | 15.58 |  | 79 |  | 87 | 0 | 79 | 8 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 |  |  | 84 2025-08-25 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
87 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ПС-121 "Мясокомбинат" ф.121-08 | 10 (10.5) | 12,10 2025.08.21 | 13,00 2025.08.21 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС-121 "Мясокомбинат" ф.121-08 |  |  | 55 | 0 | 11 | 44 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 |  |  | 83 2025-08-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
86 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-9113, ТП-9141, ТП-955 | 6 (6.3) | 08,05 2025.08.21 | 12,09 2025.08.21 | В | 4.07 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-955 в сторону ТП-9150 |  |  | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  | 82 2025-08-21 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
85 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1, РУ-0,4кВ, 1,2сш-0,4кВ | 0.38 | 17,30 2025.08.20 | 19,17 2025.08.20 | В | 1.78 |  | 9 |  | 53 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |  |  | 81 2025-10-20 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
83 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | ПС-121 "Мясокомбинат" ф.121-21 | 10 (10.5) | 11,03 2025.08.20 | 12,10 2025.08.20 | В | 1.12 |  |  | 6 | 27 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |  |  | 79 2025-08-20 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
84 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | фид. 121-08 с ПС-121 | 10 (10.5) | 15,28 2025.08.20 | 17,12 2025.08.20 | В | 1.73 |  |  | 21 | 108 | 0 | 21 | 87 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 |  |  | 80 2025-08-20 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
82 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" 3 сек/10кВ | 10 (10.5) | 18,33 2025.08.17 | 04,20 2025.08.18 | В | 9.78 | ПС 110 кВ ПС-182 " Слобода весны" 3 сек/10кВ |  |  | 265 | 0 | 119 | 146 | 0 | 0 | 13 | 252 | 0 |  |  | 79 2025-08-18 | 3.4.14 | 4.11 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
81 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-769 | 6 (6.3) | 04,37 2025.08.17 | 06,40 2025.08.17 | В | 2.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-769 |  |  | 33 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 |  |  | 78 2025-08-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
80 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ПС-170 "Центр" яч.14 | 10 (10.5) | 12,45 2025.08.13 | 15,10 2025.08.13 | В | 2.42 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-170-1А-2 яч.3 до ТП-170-1А-1 яч.4 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |  |  | 77 2025-08-13 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид.8 от ПС-177 | 10 (10.5) | 07,33 2025.08.12 | 09,12 2025.08.12 | В | 1.65 |  |  | 10 | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 |  |  | 76 2025-08-12 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид.201-22 | 10 (10.5) | 12,00 2025.08.10 | 13,15 2025.08.10 | В | 1.25 |  |  |  | 29 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 |  |  | Акт№75 2025-08-10 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
77 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-201 ф.201-21. | 10 (10.5) | 09,30 2025.08.09 | 09,38 2025.08.09 | В | 0.13 |  |  |  | 165 | 0 | 94 | 71 | 0 | 0 | 52 | 113 | 0 |  |  | АКТ№74 2025-08-09 | 3.4.14 | 4.11 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | КВЛ - 6кВ ф.8-15 | 6 (6.3) | 21,20 2025.08.04 | 22,32 2025.08.04 | В | 1.2 |  | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | 73 2025-10-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
75 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-170 "Центр" яч.14 и яч.43. | 10 (10.5) | 23,25 2025.08.03 | 03,14 2025.08.04 | В | 3.82 |  |  |  | 47 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Акт №73 2025-08-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
74 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | фид. 121-07 | 10 (10.5) | 15,40 2025.08.02 | 18,40 2025.08.02 | В | 3.17 |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Акт №72 2025-08-02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-134 КВЛ-10кВ фид.134-4 | 10 (10.5) | 19,26 2025.08.01 | 20,57 2025.08.01 | В | 1.52 |  |  |  | 229 | 0 | 45 | 184 | 0 | 0 | 40 | 189 | 0 |  |  | Акт №71 2025-08-01 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь