## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | Фидер №134-04 | 10 (10.5) | 18,02 2025.04.30 | 21,20 2025.04.30 | В | 3.3 |  |  | 22 | 114 | 0 | 22 | 92 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 |  |  | 28 2025-04-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | Фидер №134-04 | 10 (10.5) | 14,29 2025.04.30 | 15,42 2025.04.30 | В | 1.22 |  |  | 22 | 114 | 0 | 22 | 92 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 |  |  | 27 2025-04-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | Фидер №45-13 | 10 (10.5) | 12,05 2025.04.30 | 15,27 2025.04.30 | В | 3.37 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  | 26 2025-04-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осмотр, аварийно-восстановительные работы
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ПС-170 "Центр" яч.43 | 10 (10.5) | 14,45 2025.04.27 | 18,24 2025.04.27 | В | 3.65 | КЛ 10 (10.5) кВ | 6 | 0 | 48 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 43 | 2 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 25 2025-04-27 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 яч.18, яч.17 | 10 (10.5) | 12,50 2025.04.25 | 13,15 2025.04.25 | В | 0.42 |  |  |  | 100 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 |  |  | №24 2025-04-25 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-183 "Ботаническая" яч.8 | 10 (10.5) | 05,27 2025.04.19 | 19,40 2025.04.19 | В | 14.22 |  |  |  | 45 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 5 | 39 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460235372) | №24 2025-04-19 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" ячейка 23 | 10 (10.5) | 08,22 2025.04.18 | 09,01 2025.04.18 | В | 0.65 |  |  | 149 | 321 | 0 | 149 | 172 | 0 | 0 | 56 | 265 | 0 |  |  | 23 2025-04-18 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-51 яч.3 | 10 (10.5) | 14,55 2025.04.17 | 23,00 2025.04.17 | В | 8.08 |  |  |  | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | №22 2025-04-17 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | ПС-121 "Мясокомбинат" 1секция шин 10кВ | 10 (10.5) | 02,35 2025.04.17 | 04,35 2025.04.17 | В | 2 |  |  |  | 28 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Акт №21 2025-04-17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-183 "Ботаническая" яч.7 | 10 (10.5) | 15,15 2025.04.15 | 18,51 2025.04.15 | В | 3.6 |  |  |  | 45 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 5 | 39 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460235372) | №20 2025-04-15 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы. Внеплановая проверка оборудования ТП
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | РП-134 яч.4 | 10 (10.5) | 14,04 2025.04.14 | 15,25 2025.04.14 | В | 1.35 |  | 45 |  | 229 | 0 | 45 | 184 | 0 | 0 | 20 | 209 | 0 |  |  | 19 2025-04-14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | КВЛ-10кВ: ф.147-12 | 10 (10.5) | 17,25 2025.04.13 | 18,20 2025.04.13 | В | 0.92 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | №18 2025-04-13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2А | 10 (10.5) | 12,47 2025.04.05 | 17,30 2025.04.05 | В | 2.72 |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | №17 2025-04-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь