## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
66 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-121 "Мясокомбинат" ф.121-08 | 10 (10.5) | 15,42 2025.06.30 | 16,51 2025.06.30 | В | 1.15 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | Акт №65 2025-06-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр
65 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 яч.9, яч.15 | 10 (10.5) | 10,41 2025.06.27 | 16,44 2025.06.27 | В | 6.05 |  |  |  | 362 | 0 | 110 | 252 | 0 | 0 | 3 | 359 | 0 |  |  | № 64 2025-06-27 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-181 "Весна 2" 1Т | 10 (10.5) | 13,30 2025.06.27 | 13,50 2025.06.27 | В | 0.33 |  |  |  | 370 | 0 | 100 | 270 | 0 | 0 | 70 | 300 | 0 |  |  | № 63 2025-06-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
63 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-170-14/43, 1сш-10кВ | 10 (10.5) | 03,53 2025.06.26 | 05,25 2025.06.26 | В | 1.53 |  |  | 18 | 46 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 12 | 32 | 2 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 62 2025-06-26 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1823, 1,2сш-10кВ | 10 (10.5) | 12,19 2025.06.25 | 20,54 2025.06.25 | В |  |  | 60 |  | 67 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 64 | 3 | 0 |  |  | 61 2025-06-25 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
61 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-228, 2сш-10кВ | 10 (10.5) | 10,55 2025.06.25 | 11,24 2025.06.25 | В | 0.48 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 60 2025-06-25 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 яч.8 и яч.16 | 10 (10.5) | 20,26 2025.06.24 | 21,15 2025.06.24 | В | 0.82 |  |  |  | 65 | 0 | 44 | 21 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 |  |  | Акт №59 2025-06-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
58 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 2СШ 10кВ | 10 (10.5) | 17,15 2025.06.23 | 19,20 2025.06.23 | В | 2.08 | РП 10 (10.5) кВ РТП-1 2СШ 10кВ |  |  | 322 | 0 | 150 | 172 | 0 | 0 | 57 | 265 | 0 |  |  | 57 2025-11-23 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
59 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 1сек/10кВ, 2сек/10кВ | 10 (10.5) | 09,56 2025.06.24 | 10,13 2025.06.24 | В | 0.28 |  |  |  | 643 | 0 | 299 | 344 | 0 | 0 | 113 | 530 | 0 |  |  | Акт №58 2025-06-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
57 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-477, 1сш и 2сш | 10 (10.5) | 19,49 2025.06.21 | 21,15 2025.06.21 | В | 1.43 |  | 10 |  | 39 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 56 2025-08-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
56 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-53 | 10 (10.5) | 01,49 2025.06.19 | 03,48 2025.06.19 | В | 1.98 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-6144, ТП-6145, ТП-6146, ТП-6147, ТП-6148, ТП-6149 |  |  | 128 | 0 | 58 | 69 | 0 | 0 | 7 | 120 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Крассети» (г. Красноярск, ИНН 2460255883) | 55 2025-06-19 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-139-1, 2сш-10кВ | 10 (10.5) | 12,20 2025.06.17 | 14,00 2025.06.17 | В | 1.67 |  |  | 11 | 19 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Крассети» (г. Красноярск, ИНН 2460255883) | 54 2025-06-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
54 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-28, ТП-2070, ТП-237А | 6 (6.3) | 04,50 2025.06.17 | 05,50 2025.06.17 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-28, ТП-2070, ТП-237А |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 53 2025-06-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
52 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | фид.8-15 | 6 (6.3) | 19,10 2025.06.15 | 20,15 2025.06.15 | В | 1.08 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |  |  | Акт №51 2025-06-16 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
53 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ-110кВ С-245 | 110 | 19,50 2025.06.15 | 21,15 2025.06.15 | В | 1.42 |  |  |  | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Акт №52 2025-09-16 | 3.4.9.1,3.4.12.3 | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-139-1 | 10 (10.5) | 22,14 2025.06.14 | 22,25 2025.06.14 | В | 0.18 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-139-1 |  |  | 37 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |  |  | 50 2025-06-14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-177 яч.9 | 10 (10.5) | 12,25 2025.06.10 | 14,15 2025.06.10 | В | 1.83 |  |  |  | 89 | 0 | 38 | 51 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, восстановительные работы
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ 6 кв ф. 7-27 | 6 (6.3) | 10,13 2025.06.08 |  | В |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  |  | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид.209-22 | 10 (10.5) | 19,30 2025.06.07 | 20,15 2025.06.07 | В | 0.75 |  |  |  | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | Акт№48 2025-06-08 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-183 "Ботаническая" яч.24 | 10 (10.5) | 00,10 2025.06.07 | 02,55 2025.06.07 | В | 2.75 |  |  |  | 48 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 |  |  |  | 3.4.9.1 | 2025-12-04 | 0
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-29 | 10 (10.5) | 20,20 2025.06.04 | 21,15 2025.06.04 | В | 0.92 |  |  | 57 | 124 | 0 | 57 | 66 | 0 | 0 | 5 | 118 | 1 |  |  | 46 2025-06-05 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь