## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
45 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-139 "Солнечный" ф.139-2. | 10 (10.5) | 00,51 2025.05.30 | 05,21 2025.05.30 | В | 4.5 |  |  |  | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |  |  | №45 2025-05-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
44 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-10 "Красный яр" ф.10-14 | 10 (10.5) | 16,40 2025.05.29 | 17,40 2025.05.29 | В | 1 |  |  |  | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |  |  | №44 2025-05-29 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
43 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2069 1,2сш-10кВ | 10 (10.5) | 07,33 2025.05.28 | 11,20 2025.05.28 | В | 3.78 |  | 2 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 43 2025-05-28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.8-15 | 10 (10.5) | 15,25 2025.05.26 | 16,15 2025.05.26 | В | 0.83 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 |  |  | Акт №41 2025-05-26 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
42 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | КВЛ-10кВ от РП "Метро" яч.2 | 10 (10.5) | 15,30 2025.05.26 | 17,20 2025.05.26 | В | 1.83 |  |  |  | 114 | 0 | 22 | 92 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 |  |  | Акт №42 2025-05-26 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Внеплановый осмотр
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 яч.15 | 10 (10.5) | 04,30 2025.05.26 | 05,42 2025.05.26 | В | 2.08 |  |  |  | 322 | 0 | 150 | 172 | 0 | 0 | 57 | 265 | 0 |  |  | №40 2025-05-26 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
39 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 "Слобода весны" ф.182-29 | 10 (10.5) | 02,22 2025.05.26 | 04,35 2025.05.26 | В | 4.22 |  |  |  | 124 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 |  |  | №39 2025-05-26 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
38 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1172 | 10 (10.5) | 00,40 2025.05.23 | 02,05 2025.05.23 | В | 1.42 |  |  |  | 22 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 |  | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | Акт№38 2025-05-23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр
36 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-181 "Весна 2" 1сек/10кВ, 2сек/10кВ. | 10 (10.5) | 20,43 2025.05.21 | 22,24 2025.05.21 | В | 3.78 |  |  |  | 394 | 0 | 117 | 276 | 0 | 0 | 83 | 310 | 1 |  |  | №36 2025-08-22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-"Метро" яч.13 | 10 (10.5) | 16,36 2025.05.21 | 18,20 2025.05.21 | В | 1.73 |  |  |  | 115 | 0 | 23 | 92 | 0 | 0 | 20 | 95 | 0 |  |  | №35 2025-05-22 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-30 "Остров отдыха" ф.30-30. | 6 (6.3) | 21,45 2025.05.21 | 23,30 2025.05.21 | В | 1.75 |  |  |  | 36 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |  |  | №37 2025-05-22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 1сек/10кВ, 3сек/10кВ. | 10 (10.5) | 12,59 2025.05.15 | 14,30 2025.05.15 | В | 1.52 |  |  |  | 779 | 0 | 345 | 434 | 36 | 0 | 77 | 666 | 0 |  |  | №33 2025-05-15 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 яч.16 | 10 (10.5) | 13,30 2025.05.06 | 15,25 2025.05.06 | В | 1.92 |  |  |  | 323 | 0 | 150 | 172 | 0 | 0 | 57 | 265 | 1 |  | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | Акт №32 2025-05-06 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
32 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-134 КВЛ-10кВ фид.134-4 | 10 (10.5) | 09,15 2025.05.06 | 11,45 2025.05.06 | В | 2.5 |  |  |  | 114 | 0 | 22 | 92 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 |  |  | Акт №31 2025-05-06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ПС-7 Медпрепараты фидер 7-26 и 7-27 | 6 (6.3) | 22,38 2025.05.04 | 00,40 2025.05.05 | В | 2.03 |  | 5 |  | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 |  |  | 30 2025-05-05 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
30 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ПС-121 "Мясокомбинат" яч.7 | 10 (10.5) | 10,51 2025.05.01 | 12,48 2025.05.01 | В | 1.77 | КЛ 10 (10.5) кВ ПС-121 "Мясокомбинат" яч.7 |  |  | 16 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 29 2025-05-01 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь