## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2026 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | ВЛ-6кВ фид.8-15 от опоры №74 | 6 (6.3) | 00,10 2026.05.30 | 14,24 2026.05.30 | В | 14.23 | ВЛ 6 (6.3) кВ фид.8-15 от опоры №74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2026-04-30 | - | 4.13 | 0 | Внеплановый осомотр ВЛ 6 кВ, проведение аварйино-восстановительных работ
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | ПС-8 "Цемзавод" яч.15 | 6 (6.3) | 13,15 2026.05.29 | 23,55 2026.05.29 | В | 10.67 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф.8-15 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  |  | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр ВЛ 6 кВ, проведение аварйино-восстановительных работ и оперативных переключений
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-5059, ТП-5059А | 10 (10.5) | 11,27 2026.05.21 | 15,45 2026.05.21 | В | 4.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-5059, ТП-5059А |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  | 2026-02-21 | - | 4.13 | 1 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 1сек/10кВ, 2сек/10кВ | 10 (10.5) | 01,21 2026.05.19 | 04,00 2026.05.19 | В | 2.65 | РП 10 (10.5) кВ РТП-1 1сек/10кВ, 2сек/10кВ |  |  | 101 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 7 | 93 | 1 |  | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) |  | 3.4.10.2 | 4.11 | 1 | Внеплановый осомотр, проведение испытаний и восстановительных работ, оперативные переключения
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 11,57 2026.05.16 |  | В |  | ТП 10 (10.5) кВ ТП-11;ТП 10 (10.5) кВ ТП-12;ТП 10 (10.5) кВ ТП-13;ТП 10 (10.5) кВ ТП-14;ТП 10 (10.5) кВ ТП-15;ТП 10 (10.5) кВ ТП-16 |  |  | 229 | 0 | 45 | 184 | 0 | 0 | 40 | 189 | 0 |  |  |  | - | 4.4 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КВЛ-10кВ от РП "Метро" яч.2 | 10 (10.5) | 15,50 2026.05.05 | 23,00 2026.05.05 | В | 7.17 |  |  |  | 208 | 0 | 24 | 184 | 0 | 0 | 24 | 184 | 0 |  |  |  | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь