## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2026 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
65 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-7003 РУ 6кВ. 1 с.ш, 2 с.ш | 10 (10.5) | 18,54 2026.10.06 | 20,55 2026.10.06 | В | 2.02 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | 0 | Внеплановый осомотр, оперативные переключения
66 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1172 | 10 (10.5) | 15,57 2026.10.12 | 18,00 2026.10.12 | В | 2.05 |  |  |  | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |  |  |  | - | 4.13 | 0 | Внеплановый осомотр, оперативные переключения
67 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-7003 РУ-0,4кВ(2) 1СШ 0,4кВ | 6 (6.3) | 15,49 2026.10.13 | 16,47 2026.10.13 | В | 0.97 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-7003 РУ-0,4кВ(2) 1СШ 0,4кВ |  |  | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2026-07-13 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр | Внеплановый осомотр
68 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-11н, ТП-12н, ТП-13н, ТП-14ж, ТП-16Ж, ТП-15Ж 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 17,16 2026.10.18 | 18,25 2026.10.18 | В | 1.15 | КВЛ 10 (10.5) кВ ТП-13Н РУ 10 кВ. яч.5 в сторону ф.134-5 оп.21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1. | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, аварийно-восстановительные работы
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1, ТП-2, ТП-3201 | 10 (10.5) | 13,58 2026.10.19 | 15,19 2026.10.19 | В | 1.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3201 | 0 | 19 | 49 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 |  |  |  | 3.4.14 | 4.21. | 1 | Внеплановый осомотр, оперативные переключения
70 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-11Н | 10 (10.5) | 18,37 2026.10.19 | 00,15 2026.10.20 | В | 5.63 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-11Н | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, аварийно-восстановительные работы
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | РП-"Метро" яч.2 | 10 (10.5) | 12,00 2026.10.24 | 12,45 2026.10.24 | В | 0.75 |  |  |  | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 |  |  |  | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, аварийно-восстановительные работы
72 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1, ТП-2, ТП-3201, РП-5, РП-6, РП-7 | 10 (10.5) | 08,08 2026.10.30 | 09,31 2026.10.30 | В | 1.38 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, ТП-3201, РП-5, РП-6, РП-7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 11 | 44 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 |  |  |  | - |  | 0 | Внеплановый осомотр, оперативные переключения

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь