## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
105 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ 10 кВ от ТП 1114 до ТП 1172 | 10 (10.5) | 11,50 2025.09.22 | 13,40 2025.09.22 | В | 1.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 1172 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Внеплановый осмотр
104 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | РП-209 яч.22 | 10 (10.5) | 15,26 2025.09.18 | 16,15 2025.09.18 | В | 0.82 | ТП 10 (10.5) кВ РП-209 яч.22-ТП-5156 |  |  | 45 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 |  |  | 104 2025-09-18 | 3.4.8 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, аварийно-восстановительные работы
103 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ЯКНО №1 | 10 (10.5) | 11,36 2025.09.17 | 14,20 2025.09.17 | В | 2.73 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | 103 2025-12-17 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0 | Внеплановый осмотр
101 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ от РП-201 в сторону ТП-204 | 10 (10.5) | 16,15 2025.09.11 | 18,50 2025.09.11 | В | 2.58 |  |  |  | 49 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 |  |  | Акт№101 2025-09-11 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, аварийно-восстановительные работы
100 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | КЛ-10кВ фид. 2-21 | 10 (10.5) | 15,45 2025.09.11 | 16,35 2025.09.11 | В | 0.83 |  |  |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | Акт №100 2025-03-11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Внеплановый осмотр, восстановительные работы
102 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-7003 | 6 (6.3) | 21,45 2025.09.11 | 03,45 2025.09.12 | В | 6 |  |  |  | 23 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  |  | Акт№102 2025-09-12 | 3.4.9.1 | 4.12. | 0 | Внеплановый осмотр, восстановительные работы
99 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2069 1,2сш-10кВ | 10 (10.5) | 15,41 2025.09.09 | 21,23 2025.09.09 | В | 5.7 |  | 2 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 99 2025-11-09 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения
98 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | КЛ-10кВ от РТП-2 яч.5 до ТП-11П | 10 (10.5) | 15,00 2025.09.09 | 15,30 2025.09.09 | В | 0.5 |  |  | 28 | 28 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |  |  | 98 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
97 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 "Слобода весны" ф.182-53 | 10 (10.5) | 16,03 2025.09.09 | 17,22 2025.09.09 | В | 1.32 |  |  | 123 | 124 | 0 | 57 | 66 | 0 | 0 | 5 | 118 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Крассети» (г. Красноярск, ИНН 2460255883) | 97 2025-09-09 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Внеплановый осмотр, аварийно-восстановительные работы
96 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ПС-"Центр" ф.170-14 | 10 (10.5) | 05,08 2025.09.08 | 06,15 2025.09.08 | В | 1.12 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-170-14/43 |  |  | 24 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |  | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | 96 2026-03-08 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения
95 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-188 | 0.38 | 08,52 2025.09.06 | 09,42 2025.09.06 | В | 0.83 | ПС 110 кВ ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - Октябрьская II цепь с отпайками (С-14) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 95 2025-09-06 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0 | Внеплановый осмотр, оператинвые переключения
94 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-Амакс 6/0,4кВ | 6 (6.3) | 09,06 2025.09.05 | 10,23 2025.09.05 | В | 1.28 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 94 2025-09-05 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0 | Внеплановый осмотр трансформ аторных подстанций, восстановительные работы.
93 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-28, 2сш-6кВ и ТП-2070, 2сш-6кВ | 6 (6.3) | 09,06 2025.09.05 | 11,05 2025.09.05 | В | 1.98 |  |  | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | 93 2025-12-05 | 3.4.9.1 | 4.21. | 0 | Внеплановый осмотр трансформ аторных подстанций, восстановительные работы.
92 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) Электроцэх | КЛ | Ф.183-07 | 10 (10.5) | 11,40 2025.09.03 | 15,10 2025.09.03 | В | 3.5 | КЛ 10 (10.5) кВ РП 51 | 0 | 22 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 600 | Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460235372) | 90 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | Внеплановый осмотр, восстановительные работы
91 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2069 1,2сш-10кВ и ТП-2103 1,2сш-10кВ | 10 (10.5) | 23,29 2025.09.01 | 00,56 2025.09.02 | В | 1.45 |  | 3 |  | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |  |  | 86 2025-09-02 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр трансформ аторных подстанций, восстановительные работы.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь