## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2026 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
56 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-11н, ТП-12н, ТП-13н, ТП-14ж, ТП-16Ж, ТП-15Ж 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 08,15 2026.09.03 | 09,17 2026.09.03 | В | 1.03 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-11н, ТП-12н, ТП-13н, ТП-14ж, ТП-16Ж, ТП-15Ж 1СШ 10кВ |  |  | 111 | 0 | 21 | 90 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 |  |  |  | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
57 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-11н, ТП-12н, ТП-13н, ТП-14ж, ТП-16Ж, ТП-15Ж 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 20,58 2026.09.03 | 21,47 2026.09.03 | В | 0.82 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-11н, ТП-12н, ТП-13н, ТП-14ж, ТП-16Ж, ТП-15Ж 1СШ 10кВ |  |  | 111 | 0 | 21 | 90 | 0 | 0 | 8 | 103 | 0 |  |  |  | - | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
58 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ ф.134-4 оп.15-2 спуск от РЛНД к ТП-134-4-39 | 10 (10.5) | 13,42 2026.09.04 | 15,35 2026.09.04 | В | 1.88 |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 3.4.7.4,3.4.8.5 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
59 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-508А, ТП-508Б | 10 (10.5) | 13,09 2026.09.10 | 15,51 2026.09.10 | В | 2.7 |  |  |  | 159 | 0 | 41 | 118 | 0 | 0 | 7 | 152 | 0 |  |  |  | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кв фид.8-18, фид.9-17 | 10 (10.5) | 11,40 2026.09.18 | 12,35 2026.09.18 | В | 0.92 |  |  |  | 105 | 0 | 19 | 86 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
61 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 2СШ 10кВ | 10 (10.5) | 19,25 2026.09.23 | 21,35 2026.09.23 | В | 2.17 | РП 10 (10.5) кВ РТП-1 2СШ 10кВ |  |  | 50 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-508А 1СШ 10кВ, 1Т, 1 СШ 0,4 кВ; ТП-508Б 1СШ 10кВ, 1Т, 1 СШ 0,4 кВ | 10 (10.5) | 08,41 2026.09.29 | 09,43 2026.09.29 | В | 1.03 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-508А 1СШ 10кВ, 1Т, 1 СШ 0,4 кВ; ТП-508Б 1СШ 10кВ, 1Т, 1 СШ 0,4 кВ |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
63 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ от ТП-5115 яч.6 - ТП-5133 яч.2 | 10 (10.5) | 15,35 2026.09.30 | 18,25 2026.09.30 | В | 2.83 |  |  |  | 82 | 0 | 47 | 35 | 0 | 0 | 26 | 56 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-3 | 10 (10.5) | 18,35 2026.09.30 | 19,10 2026.09.30 | В | 0.58 |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь