## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-188 ф.188-25 | 10 (10.5) | 09,45 2025.02.23 | 10,50 2025.02.23 | В | 1.08 |  |  |  | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | Акт№13 2025-02-23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ТП-5140, ТП-5118 | 10 (10.5) | 09,36 2025.02.20 |  | В |  | ТП 10 (10.5) кВ РП-43 яч.11, яч.16 в сторону ТП-5140, ТП-5118 |  |  | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |  | 12 2025-02-20 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 яч.53 | 10 (10.5) | 07,55 2025.02.15 | 09,00 2025.02.15 | В | 1.08 |  |  |  | 124 | 0 | 57 | 66 | 0 | 0 | 5 | 118 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Крассети» (г. Красноярск, ИНН 2460255883) | Акт№11 2025-02-15 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-170-14/43 яч.8 | 10 (10.5) | 23,47 2025.02.13 | 03,55 2025.02.14 | В | 4.13 |  | 0 | 13 | 34 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 |  | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом") | 10 2025-02-14 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-170 "Центр" | 10 (10.5) | 10,45 2025.02.07 | 13,10 2025.02.07 | В | 2.42 |  |  |  | 48 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 43 | 2 |  | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго»;ПАО "ФСК ЕЭС" | Акт№9 2025-02-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ТП-5140, ТП-5118 | 10 (10.5) | 02,59 2025.02.05 | 03,33 2025.02.05 | В | 0.57 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-43 яч.16 в сторону ТП-5140, ТП-5118 |  |  | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  | 8 2025-02-05 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-188 ф.188-25 | 10 (10.5) | 12,25 2025.02.02 | 14,05 2025.02.02 | В | 1.67 |  | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  |  | №7 2025-02-02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 1СШ-10кВ | 10 (10.5) | 12,45 2025.02.01 | 14,35 2025.02.01 | В | 1.83 |  | 0 | 34 | 47 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 |  |  | 6 2024-09-01 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь