## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2026 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-9092 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 22,00 2026.02.22 | 22,50 2026.02.22 | В | 0.83 | ТП-9092 1СШ 10кВ |  |  | 42 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 |  |  | №11 2026-02-22 | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ - 6кВ ф.8-15 | 6 (6.3) | 14,30 2026.02.19 | 16,18 2026.02.19 | В | 1.8 | ВЛ - 6кВ ф.8-15 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | №10 2026-02-19 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановительные работы
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ТП-15Ж КЛ 0,4кВ ф.3.3, ф.4.3 | 0.38 | 11,41 2026.02.19 |  | В |  | ТП-15Ж КЛ 0,4кВ ф.3.3, ф.4.3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №9 2026-02-19 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.8-15 | 6 (6.3) | 04,00 2026.02.19 | 04,00 2026.02.19 | В | 0 | ВЛ-6кВ фид.8-15 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | №8 2026-02-19 | - | 4.13 | 0 | Внеплановый осмотр ВЛ
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ-10кВ фид.121-18 | 10 (10.5) | 08,15 2026.02.18 |  | В |  | ВЛ-10кВ фид.121-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №7 2026-02-18 | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-7003 1 сек./6кВ | 6 (6.3) | 11,40 2026.02.18 | 12,45 2026.02.18 | В | 1.08 | ТП-7003 1 сек./6кВ |  |  | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  | № 6 2026-02-18 | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-226 | 10 (10.5) | 11,35 2026.02.18 | 12,50 2026.02.18 | В | 1.25 | РП-226 |  |  | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |  |  | №5 2026-02-18 | - | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-121-03-109 | 10 (10.5) | 02,55 2026.02.11 | 04,15 2026.02.11 | В | 1.33 | ТП-121-03-109 |  |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  | №4 2026-02-11 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | Фидер 134-13 | 10 (10.5) | 14,00 2026.02.08 | 23,09 2026.02.08 | В | 9.15 | Фидер 134-13 |  | 22 | 114 | 0 | 22 | 92 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 |  |  | №3 2026-02-08 | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь