## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-170-14/43 яч.10 | 10 (10.5) | 13,03 2025.01.28 | 20,29 2025.01.28 | В | 7.43 |  |  | 18 | 46 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 12 | 32 | 2 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 4 2025-03-28 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1 | Аварийно-восстановительные работы
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | РП-43 яч.11 | 10 (10.5) | 16,20 2025.01.21 | 17,56 2025.01.21 | В | 1.6 |  |  |  | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  | 4 2025-01-21 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | РТП-201 яч.24 | 10 (10.5) | 15,01 2025.01.16 |  | В |  |  | 23 | 0 | 41 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 |  |  | Акт №3. 1 2025-01-16 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.8-15 | 6 (6.3) | 15,30 2025.01.14 | 16,30 2025.01.14 | В | 1 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | Акт №2 2025-01-14 | 3.4.14. | 4.21. | 0 | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-170 "Центр" | 10 (10.5) | 16,50 2025.01.11 | 00,36 2025.01.12 | В | 7.77 |  |  |  | 48 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 43 | 2 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго";ПАО "ФСК ЕЭС" | 1 2025-01-12 | 3.4.9.3. | 4.21 | 0 | Проведение внеплановой проверки КЛ 10 кВ

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь