## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | [5 empty] | Метод устранения аварии
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид.123-3 | 10 (10.5) | 18,15 2024.04.01 | 18,40 2024.04.01 | В | 0.42 | КЛ-10кВ фид.123-3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 87 |  | №13 от 01.04.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-139-1, 1Т, 1сек/0,4кВ | 10 (10.5) | 10,00 2024.04.23 | 15,40 2024.04.23 | П | 5.667 | ТП-139-1, 1Т, 1сек/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | Ремонт кабеля
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-3201 | 10 (10.5) | 13,18 2024.04.23 | 14,40 2024.04.23 | В | 1.367 | ТП-3201 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 234 |  | №14 от 23.04.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-2 ЗРУ-10кВ яч.1 и яч.4 | 10 (10.5) | 09,20 2024.04.24 | 11,30 2024.04.24 | П | 2.167 | ТП-8П, ТП-9П, ТП-10П | 174 | 0 | 174 | 0 | 49 | 125 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 347 |  | 0 |  |  | 1 | Ремонт кабеля
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-3 | 10 (10.5) | 23,43 2024.04.27 | 23,59 2024.04.27 | В | 0.27 | ТП-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |  | №15 от 28.04.2024 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-3 | 10 (10.5) | 22,35 2024.04.29 | 23,50 2024.04.29 | В | 1.25 | ТП-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 |  | №16 от 30.04.2024 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь