## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | [5 empty] | Метод устранения аварии
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1; ТП-2; ТП-3201. | 10 (10.5) | 10,41 2024.05.01 | 11,30 2024.05.01 | В | 0.82 | ТП-1; ТП-2; ТП-3201 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 113 |  | №17 от 01.05.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | фид.151-21 | 10 (10.5) | 17,40 2024.05.15 | 18,10 2024.05.15 | В | 0.5 | РП-151 фид.151-21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 128 |  | №18 от 15.05.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-8 яч.15 | 6 (6.3) | 06,33 2024.05.17 | 21,54 2024.05.17 | В | 15.35 | ПС-8 яч.15 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 303 |  | №19 от 17.05.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-2 яч.14 | 10 (10.5) | 10,10 2024.05.18 | 15,20 2024.05.18 | В | 5.167 | РТП-2 яч.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |  | №20 от 18.05.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-258 яч.2, яч.13 | 6 (6.3) | 11,48 2024.05.25 | 14,50 2024.05.25 | В | 3.03 | РП-258 яч.2, яч.13 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 232 |  | №21 от 25.05.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Ремонт кабеля
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-151, яч.21 | 10 (10.5) | 18,07 2024.05.30 | 19,18 2024.05.30 | П | 1.183 | РП-151, яч.21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 1 | Ремонт кабеля

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь