## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
53 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2711 | 6 (6.3) | 11,25 2024.12.05 | 11,55 2024.12.05 | В | 0.5 |  |  |  | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  | Акт №53 2024-12-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Проведение внеплановой проверки
54 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | фид.19-2 | 10 (10.5) | 15,40 2024.12.05 | 15,40 2024.12.05 | В | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Акт №54 2024-12-05 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 12,30 2024.12.13 | 14,50 2024.12.13 | В | 2.33 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |  |  |  | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | Проведение внеплановго осмотра ВЛ 0,4 кВ
56 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | РП-201 яч.25 | 10 (10.5) | 15,08 2024.12.14 | 15,45 2024.12.14 | В | 0.62 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-201 яч.25-ТП-5111 |  |  | 22 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 |  | ООО ТСК «Энергоальянс» (ИНН 2411027355) | 56 2024-12-14 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии
57 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | КВЛ - 6кВ ф.8-15 | 6 (6.3) | 22,35 2024.12.16 |  | В |  |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | №57 2024-12-17 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | Проведение внеплановго осмотра ВЛ 0,4 кВ, а также регулировка стрелы провеса провода в пролете опор
58 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-2049 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 13,37 2024.12.18 | 14,40 2024.12.18 | В | 1.05 | РП 10 (10.5) кВ РП-2049 1СШ 10кВ |  |  | 40 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  | 57 2024-12-18 | 3.4.10 | 4.11 | 1 | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ
59 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ яч.9 РТП-1 в сторону ТП-3П яч.4 | 10 (10.5) | 15,10 2024.12.25 | 16,40 2024.12.25 | В | 1.5 |  |  |  | 298 | 0 | 141 | 156 | 0 | 0 | 39 | 258 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Финарт» | Акт№58 2024-12-25 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-29 | 10 (10.5) | 02,28 2024.12.31 | 03,07 2024.12.31 | В | 0.65 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-6144-ТП-6136 |  |  | 125 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 6 | 118 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Крассети» (г. Красноярск, ИНН 2460255883) | 59 2024-12-31 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь