## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
52 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182-110кВ " Слобода весны" яч.49 | 10 (10.5) | 21,21 2024.11.29 | 22,56 2024.11.29 | В | 1.58 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 48 2024-12-02 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | РТП-1 яч.9 | 10 (10.5) | 21,12 2024.11.29 | 22,38 2024.11.29 | В | 1.43 |  | 0 | 13 | 28 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |  |  | 47 2024-12-02 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ПС-8 яч.15 | 6 (6.3) | 00,24 2024.11.23 | 01,38 2024.11.23 | В | 1.23 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | №50 от 23.11.2024 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП-9010 | 0.38 | 11,20 2024.11.20 |  | В |  | ВЛ 0.38 кВ от ТП-9010 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |  |  | №49 20.11.2024 | 3.4.8.1 | 4.13 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту воздушной линии
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | РТП-201 яч.22 | 10 (10.5) | 10,13 2024.11.18 | 11,30 2024.11.18 | В | 1.28 |  |  |  | 61 | 0 | 47 | 13 | 0 | 0 | 20 | 40 | 1 |  | ООО ТСК «Энергоальянс» (ИНН 2411027355) | №48 от 18.11.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | РП-151 яч.21 | 10 (10.5) | 13,28 2024.11.10 |  | В |  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |  |  | №47 от 10.11.2024 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельно-воздушной линии

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь