## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2020 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2069 яч.2 | 10 (10.5) | 15,54 2020.06.12 | 16,45 2020.06.12 | В | 0.85 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | РТП-14 6/0,4 кВ, РТП-15 6/0,4 кВ | 6 (6.3) | 09,20 2020.06.07 |  | В |  | 0 | 0 | ПС 110 кВ ГПП-2 110/6 кВ | 11 |  | 19 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 |  | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом") |  |  |  | 1
52 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП 229 яч.13 | 10 (10.5) | 20,30 2020.06.22 | 21,40 2020.06.22 | В | 1.17 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ЛЭП-35кВ Т-34 | 35 | 00,29 2020.06.18 | 01,45 2020.06.18 | В | 1.27 | 2 | 2 | ВЛ 35 кВ ПС №2 | ТП-222 | 0 | 52 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 35 | 16 | 1 | 54 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) |  |  |  | 1
53 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-3018 | 10 (10.5) | 01,00 2020.06.23 | 02,00 2020.06.23 | В | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-229 яч. 14 | 10 (10.5) | 05,20 2020.06.19 | 05,55 2020.06.19 | В | 0.58 | 2 | 2 |  |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-4п | 10 (10.5) | 02,00 2020.06.19 | 03,00 2020.06.19 | В | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ЛЭП-6 кВ фид. №317 | 6 (6.3) | 05,04 2020.06.04 | 06,49 2020.06.04 | В | 1.75 | 2 | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-383 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 44 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) | №8 от 04.06.2020 |  |  | 1
54 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | РП | РП-201 | 10 (10.5) | 13,15 2020.06.25 |  | В |  | 2 | 2 |  |  |  | 45 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 11 | 31 | 3 | [5 empty] | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь