Общество с ограниченной ответственностью

«Региональная сетевая компания»

Юридический адрес: Россия, 660028, г. Красноярск,

ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362

Адрес офиса обслуживания: Россия, 660077, г. Красноярск,

ул. Авиаторов, д. 47

Почтовый адрес: Россия, 660028, г. Красноярск, а/я 21759

Тел. 229-77-77

http://www.RSKseti.ru

e-mail: office@rsk-24.ru

ИНН 2463064830, ОГРН 1032402211456

р/с 40702810431280030718 в Красноярском отделении

N 8646 ПАО «Сбербанк» г. Красноярск

к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

Приложение № \_\_ к Приказу  
№\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Утверждаю:**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Директор ООО «РСК сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Морозов

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**о проведении открытого аукциона в электронной форме**

**на право заключения договора на поставку трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети».**

**г. Красноярск**

**2023**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания», проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку **трансформаторов ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети».**

1.2. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии  
с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (далее – «**ФЗ № 223-ФЗ**»), принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (далее – «**Положение о закупках**»).

1.3. Используемые термины, определения и сокращения.

**Аукцион** – процедура закупки, при которой победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, путем проведения торгов по снижению начальной (максимальной) цены договора (или повышению процента скидки от начальной (максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном документацией об аукционе.

**Аукцион в электронной форме** - понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

**Заказчик** – Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания».

**Закупочная комиссия** – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора контрагента путем проведения процедур закупки, предусмотренных Положением, с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки.

**Электронная торговая площадка (ЭТП)** - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ. Сайт ЭТП на котором проводится аукцион / <https://etp.torgi-online.com> /.

**Оператор Электронной торговой площадки (Оператор ЭТП)** – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет ЭТП, необходимыми для её функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ.

**Регламент работы ЭТП** – документы Оператора ЭТП, регламентирующие порядок проведения закупок на ЭТП в соответствии  
с ФЗ № 223-ФЗ и деятельность Оператора ЭТП по обеспечению проведения закупок в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ.

**Единая информационная система в сфере закупок (далее также - ЕИС)** – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

**Документация о проведении аукциона (далее также – Документация)** – настоящая документация, содержащая установленные ФЗ № 223-ФЗ и Положением о закупках сведения об аукционе и размещённая в ЕИС, ЭТП и на сайте Заказчика.

**Извещение о проведении аукциона (далее также – Извещение) –** являющийся неотъемлемой частью Документации документ, содержащий установленные ФЗ № 223-ФЗ и Положением о закупках сведения об аукционе, которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и размещённый в ЕИС, ЭТП и на сайте Заказчика.

**Электронный документ** – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

**Заявка на участие в аукционе** **(далее также - Заявка)** – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены Положением о закупках и настоящей Документацией, предоставляемый Заказчику Участником на участие в аукционе в порядке, предусмотренном Положением о закупках, Регламентом работы ЭТП и настоящей Документацией, в целях участия в аукционе.

**Участник закупки (далее также - Участник)** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который (которые) в установленный Извещением о проведении аукциона, настоящей Документацией о проведении аукциона срок и в установленном порядке подали Заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе Участник должен:

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию на ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей Документации.

Для всех Участников устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается.

**Победитель аукциона (далее также – Победитель)** – участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, которая соответствует всем требованиям, установленным в Извещении и Документации о проведении аукционе, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги.

**Начальная (максимальная) цена договора** – предельно допустимая цена договора, указанная в Извещении и Документации об аукционе.

**ЭП** - квалифицированная электронная подпись, полученная  
и признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи».

1.4. Сведения о Заказчике:

а) Полное наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания»;

б) Местонахождение Заказчика: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 47;

в) Юридический адрес Заказчика: 660028 г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1,

строение 9, помещение 362;

г) Почтовый адрес Заказчика, используемый для направления корреспонденции: 660028, г. Красноярск, а/я 21759;

д) ИНН/КПП Заказчика: 2463064830 /246301001;

е) Руководитель Заказчика: Директор Морозов Матвей Александрович;

ж) Адрес электронной почты Заказчика: zakupki2@rsk-24.ru;

з) Телефон Заказчика: +7 (391) 229-77-77, доб. 710.;

и) Уполномоченное лицо Заказчика: Морозов Матвей Александрович.

1.5. Участник несет все расходы, связанные с участием в аукционе, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов аукциона, а также оснований его завершения.

Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к аукциону и проведения аукциона, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.6. Порядок и сроки проведения аукциона определяются настоящей Документацией, Извещением о проведении аукциона, Положением о закупках.

1.7. Положение о закупках опубликовано Заказчиком на официальном сайте ЕИС по адресу: http://www.zakupki.gov.ru/, и на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.rsk-24.ru/.

1.8. Извещение и Документация размещены Заказчиком на официальном сайте ЕИС по адресу: http://www.zakupki.gov.ru/, на официальном сайте Заказчика по адресу: <http://www.rsk-24.ru/>, на ЭТП по адресу <https://etp.torgi-online.com/> .

1.9. Настоящая Документация включает в себя следующие приложения:

а) Приложение 1. Форма первой части заявки участника аукциона.

б) Приложение 2. Анкета участника электронного аукциона.

в) Приложение 3. Проект договора поставки;

г) Приложение 4. Форма декларации соответствия участника закупки требованиям к участникам закупки;

д) Приложение 5. Техническое задание.

ж) Приложение 6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

З) Приложение 7. Информационная карта.

И) Приложение 8. Инструкция по заполнению заявки.

1.10. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Извещение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

Заказчик вправе принять решение об отказе от закупки, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.11. При этом Заказчик не обязан возмещать любые возможные убытки Участникам аукциона, в отношении которого принято решение об отказе от проведения.

1.12. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в электронном аукционе не допускаются. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении электронного аукциона. При этом, срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, установленного данной документацией. Участники процедуры закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение и документацию о закупке.

**2. Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»**

2.1. Общие условия предоставления приоритета:

а) Участники указывают (декларируют) наименование страны происхождения поставляемых товаров;

б) предоставление Участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в Заявке, является основанием для отказа в признании его Участником закупки. Такой Участник закупки отстраняется от участия в закупке в любой момент до заключения договора. Участник закупки, с которым заключен договор по итогам закупки, несет ответственность в соответствии с заключенным договором, а также такому Участнику закупки не возвращается обеспечение исполнения договора, если Документацией о закупке предусмотрено предоставление обеспечения исполнения договора;

в) Участники предоставляют сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги, являющихся предметом аукциона;

г) отсутствие в Заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки Участника, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) в договоре заключенном по результатам закупки указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор;

ж) при исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим пунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

з) Отнесение Участника к российским или иностранным лицам определяется на основании документов участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

2.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке, представленной Участником, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в Документации, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1. **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, таре, упаковке, отгрузке и доставке товара, требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.**

**3.1. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и его безопасности.**

* + 1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, функциональным характеристикам Товара (потребительским свойствам), его безопасности определяются настоящей Документацией, Техническим заданием (Приложение №5).

3.1.2. Товар должен являться новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющим наработки, не подвергавшимся восстановлению, доработке, переработке и должен быть изготовлен не ранее 01 января 2023 года.

3.1.3. Товар должен иметь запас живучести, позволяющий ему функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен составлять не менее 30 (тридцати) лет при условии проведения соответствующих технических мероприятий по обслуживанию.

3.1.4. Товар должен быть совместимым с электрооборудованием, необходимым для совместного с ним монтажа и эксплуатации.

3.1.5. Товар должен быть готовым к эксплуатации непосредственно в момент доставки на место эксплуатации Заказчика и не требовать осуществления каких-либо дополнительных мероприятий, необходимых для начала его безопасной эксплуатации (включая доработку, дооснащение, переоснащение, проведение испытаний, проверку работоспособности, поверку и т.д.), помимо его монтажа в месте эксплуатации.

3.1.6. Товар, при условии эксплуатации в соответствии с требованиями действующего законодательства, должен быть безопасным для жизни и здоровья людей, животных, окружающей среды, имущества граждан и юридических лиц, в течение всего срока службы.

3.1.7. Товар должен быть свободным от прав и притязаний любых третьих лиц, то есть не должен быть обременен какими бы то ни было правами, требованиями, притязаниями, обязательствами перед третьими лицами, не должен находиться в залоге, под запретом или арестом, а также не должен нарушать каким-либо образом чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части, принадлежности, в стране Покупателя.

3.1.8. Товар должен быть изготовлен на территории Российской Федерации, или законно ввезен на территорию Российской Федерации, в соответствии со всеми требованиями действующего налогового, таможенного, антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

3.1.9. При поставке Товара иностранного производства, Товар должен быть выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, в отношении него должны быть соблюдены все необходимые таможенные процедуры и уплачены все необходимые таможенные платежи при таможенной очистке Товара.

3.1.10. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения.

3.1.11. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией соответствия) на Товар.

3.1.12. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию Заказчиком.

3.1.13. Требования к комплектности Товара определяются Техническим заданием (Приложение 5).

3.1.14. Товар должен быть поставлен комплектом, в который входит 2 (две) единицы Товара; в комплектности со всеми необходимыми частями, узлами, принадлежностями, запасными частями - в соответствии с требованиями настоящей документации Технического задания (Приложение 5).

Поставка Товара с нарушением указанного не допускается.

3.1.15. Все приведенные в настоящем разделе Документации требования к Товару в равной степени распространяются также на все (любые) его части, узлы, комплектующие детали и принадлежности, а также на документы и расходные материалы, используемые при изготовлении Товара или поставляемые совместно с ним.

3.1.16. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных, национальных стандартов, сводов правил и иных обязательных к применению на территории Российской Федерации нормативно-технических документов (далее – «**нормативно-технические документы**»), в том числе: «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ (ГОСТ Р):

а) ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»

б) ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

в) ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

г) ГОСТ 30830-2002 «Трансформаторы силовые».

д) ГОСТ Р52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

е) иным ГОСТам.

* 1. **Требования к размерам, таре, упаковке, отгрузке и доставке товара.**
     1. Требования к ассортименту, количеству, размерам Товара определяются Техническим заданием (Приложение 5).
     2. Товар должен обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортировки на выбранном виде транспорта и хранения в течение не менее 3 (трех) месяцев с момента доставки на склад Заказчика.
     3. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТ.

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить защиту Товара, без каких-либо ограничений, на всех этапах доставки до склада Заказчика (включая погрузку, перевозку, разгрузку) а также в течение не менее 3 (трех) месяцев открытого хранения от любых возможных неблагоприятных химических, биологических, метеорологических температурных и иных внешних воздействий (включая пыль, грязь, соли, влагу, атмосферный воздух, газы, атмосферные осадки, жидкости и прочее), предохраняя Товар от проникновения влаги, пыли, загрязнения, коррозии, поражения грибком, плесенью, микроорганизмами, и других соответствующих повреждений.

3.2.4. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

3.2.5. Товар должен быть затарен в необоротную (не подлежащую возврату) тару, обеспечивающую защиту Товара на всех этапах доставки до склада Заказчика (включая погрузку, перевозку, разгрузку) а также в течение не менее 3 (трех) месяцев хранения на складе Заказчика от любых возможных внешних неблагоприятных физических, механических и иных воздействий (включая касания, удары, вибрации, сползания, крен, воздействие посторонних предметов и прочее), предохраняя Товар от соответствующих повреждений.

* + 1. Маркировка Товара должна быть нанесена на таре (упаковке) Товара в доступных для обозрения местах яркой несмываемой краской, и включать следующие обозначения: «Покупатель», «Поставщик», «Грузоотправитель», «Грузополучатель», «№ договора», «№ грузового места», «Вес брутто», «Вес нетто», «наименование единицы Товара согласно комплектовочной ведомости».
    2. В случае, если единица Товара требуют специального обращения, то на таре (упаковке) единицы товара должна быть нанесена дополнительная маркировка манипуляционными знаками и надписями: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.д.
    3. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать указанные обозначения и дополнительные манипуляционные знаки и надписи.
    4. На сверхгабаритных, тяжелых и длинномерных грузах (длиной более 10 м) и ящиках весом 500 кг и выше, а также на ящиках высотой более одного метра четко наносится яркой несмываемой краской центр тяжести знаком «+» и надписями «Верх» (на торцовых и боковых сторонах грузового места). Кроме того, груз должен иметь нанесенные яркой несмываемой краской указания в отношении способов его погрузки и разгрузки.
    5. Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного Товара.
    6. Товар должен быть снабжен временной антикоррозийной защитой, обеспечивающей неподверженность Товара, его частей: коррозии вследствие воздействия атмосферного воздуха, газов, атмосферных осадков, влаги, перепада температур.
    7. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортировка, условия и сроки хранения товара, а также всех его частей, принадлежностей, устройств, запасных частей и расходных материалов к нему должны соответствовать требованиям, указанным в технической документации производителя товара и требованиям нормативно-технических документов.
    8. Доставка и передача Товара должна быть осуществлена на территорию склада Заказчика по адресу: **Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 81** до места, указанного Заказчиком, исключительно в рабочий день и в течение рабочего времени Заказчика, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени Заказчика (MSK +4.00).
    9. Товар может быть доставлен на склад Заказчика автомобильным или железнодорожным транспортом по усмотрению Участника.
    10. При этом станция отправления, маршрут доставки, время в пути, количество остановок, количество грузовых мест Товара, время и способ погрузки (выгрузки) Товара при транспортировке, и другие подобные вопросы определяются Участником самостоятельно на свой риск, с учетом необходимости соблюдения требований настоящего Договора, действующих нормативных правовых актов, а также соответствующих технических регламентов, стандартов и правил, а также требований к эксплуатации, хранению и транспортировке Товара.
    11. Участник самостоятельно организует транспортировку Товара от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у грузоперевозчика вагоны (при перевозке железнодорожным транспортом), автомобили (при перевозке автомобильным транспортом), заполняет перевозочные документы, сдает Товар грузоперевозчику для перевозки, осуществляет погрузку и выгрузку Товара, производит расчеты с грузоперевозчиком.
    12. Разгрузка товара на складе Заказчика должна быть осуществлена за счет Участника.
  1. **Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.**
     1. Для определения соответствия поставляемого Товара требованиям настоящей Документации при приемке поставляемого Товара в рамках исполнения Договора поставки Поставщиком должны быть представлены следующие документы на русском языке в подлинниках:

а) счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 – оригинал в одном экземпляре;

в) подписанные со стороны Поставщика накладная, товарно-транспортный документ (товарно-транспортная накладная или железнодорожная накладная соответственно при доставке автомобильным или железнодорожным транспортом) - оригинал в двух экземплярах;

д) подписанный со стороны Поставщика Акт приемки Товара - оригинал в двух экземплярах;

е) сертификат о происхождении Товара – оригинал в одном экземпляре;

ж) таможенная декларация – оригинал в одном экземпляре;

з) платежный документ, подтверждающий уплату установленных налогов при ввозе Товара на территорию РФ (НДС, акциз), таможенных платежей (таможенная пошлина, таможенный сбор) - оригинал в одном экземпляре по каждому виду платежей соответственно.

и) паспорта с отметкой о первичной поверке – оригиналы в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

к) гарантийные свидетельства (гарантийные талоны) – оригиналы в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

л) протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний – оригиналы в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

м) сертификаты соответствия (декларации соответствия) – заверенные Участником копии в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

н) инструкции Производителя по эксплуатации, монтажу, хранению, транспортировке Товара – оригиналы в одном экземпляре на каждую единицу Товара;

о) документация (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

Документы, предусмотренные подпунктами «е», «ж», «з» пункта 3.3.1. настоящей Документации предоставляются в случае поставки Товара, произведенного за пределами Российской Федерации.

**3.4. Требования к гарантийным обязательствам в отношении Товара.**

* + 1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода Товара в эксплуатацию.
    2. При обнаружении недостатков Товара во время течения гарантийного срока, течение гарантийного срока увеличивается на тот период времени, который истечет с момента выявления таких недостатков до момента их устранения.
    3. В случае устранения недостатков Товара, выявленных во время течения гарантийного срока, путем замены Товара на новый, гарантийный срок на этот Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с момента поставки такого нового Товара.
    4. В течение установленного гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет устранять любые выявленные недостатки Товара, влияющие на его качество, безопасность, работоспособность, сокращение срока службы, изменение его технических характеристик, препятствующих его нормальному использованию, или создающих угрозу невозможности его нормального использования.
    5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Товара со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
    6. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара или его частей; неправильной эксплуатации Товара или неправильности инструкций по ее эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, или ненадлежащего обслуживания или ремонта Товара, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
    7. Право принятия решения о способе гарантийного ремонта (ремонт или замена), принадлежит Заказчику.
    8. Условиями гарантии не может являться обязанность Заказчика осуществлять техническое обслуживание и (или) ремонт Товара исключительно у Поставщика, Изготовителя либо указанных ими лиц.
    9. Условиями гарантии не может допускаться установление более коротких гарантийных сроков на отдельные части, узлы, принадлежности, комплектующие устройства, запасные части Товара.

1. **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки**

**4.1. Общие положения:**

4.1.1. Любой Участник вправе подать только одну заявку. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более Заявок в отношении аукциона при условии, что поданные ранее Заявки этим Участником не отозваны, все Заявки такого Участника не рассматриваются.

4.1.2. Подача заявки означает, что участник изучил Извещение и Документацию о проведении аукциона (включая все приложения к ним) и согласен с условиями участия в аукционе, содержащимися в Извещении и Документации, а также в Положении о закупках.

4.1.3. Несоблюдение правил подготовки заявки на участие в аукционе, требований к форме, порядку представления заявок, указанных в настоящей документации, влечет отказ в принятии заявки на участие в аукционе.

4.1.4. Участник до истечения срока подачи заявок вправе изменить заявку на участие в аукционе. По истечении срока подачи заявок отозвать или изменить ранее поданную заявку участник аукциона не вправе.

4.1.5. Заявки по закупкам в электронной форме отзываются в любое время до окончания срока подачи заявок по правилам, установленным электронной торговой площадкой.

**4.2. Особые положения закупки**

4.2.1. Правила регистрации Участника на ЭТП, аккредитация Участника на ЭТП, правила проведения аукциона (в том числе порядок подачи заявок) через ЭТП определяются Регламентом работы и инструкциями ЭТП.

4.2.2. Договор заключается вне ЭТП.

* + 1. Для участия в закупке в электронной форме участник должен получить аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию на электронной площадке в соответствии с правилами функционирования электронной площадки.
    2. Участники, получившие аккредитацию на электронной площадке и зарегистрированные в соответствии с правилами функционирования электронной площадки, несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для аккредитации и регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений в указанные документы и сведения, их замену или прекращение их действия; электронных подписей, в том числе за замену или прекращение действия электронной цифровой подписи.
    3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в сроки, предусмотренные в документации аукциона. Полученные после окончания срока приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются.
    4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
    5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе Заказчик вправе объявить повторный аукцион (закупку) или рассмотреть единственную поданную заявку на участие в аукционе. В случае, если Заказчик принял решение рассмотреть единственную поданную на участие в аукционе заявку, и указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также участник закупки соответствует требованиям, установленным в документации об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Участник закупки, подавший единственную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
    6. В случае размещения заказа путем проведения процедур закупки в электронной форме, порядок открытия доступа к поданным заявкам, порядок проведения процедур закупки и составление протоколов может регламентироваться правилами, установленными на электронной площадке с соблюдением требований Положения.
    7. Документы и сведения, связанные с проведением закупок в электронной форме и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.
  1. **Форма заявки.**
     1. Участник в срок, указанный в Извещении и Документации о проведении аукциона подает Заявку в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном Регламентом работы ЭТП.
     2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в закупке в электронной форме до окончания срока подачи заявок в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, включающего сведения и документы, предусмотренные настоящей документацией.
     3. Все листы документов должны быть читаемыми. Для этого документы необходимо сканировать с разрешением, допустимым правилами электронной площадки.
     4. Заявки по закупкам в электронной форме регистрируются оператором электронной площадки по правилам электронной площадки.
     5. Заявки, поданные по закупкам в электронной форме, могут быть изменены и/или отозваны участниками по правилам электронной площадки, но не позднее срока окончания подачи заявок, установленного в документации о закупке.
  2. **Содержание заявки.**

4.4.1. Заявка должна содержать согласие Участника на поставку Товара на условиях, предусмотренных настоящей Документации, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному разделом 4.5 Документации, содержание которых соответствует требованиям настоящей Документации.

4.4.2. Все документы, входящие в состав Заявки, должны быть написаны на русском языке, документы на ином языке, входящие в состав Заявки могут быть представлены при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный (нотариально удостоверенный) перевод на русский язык.

4.4.3. Все суммы денежных средств в Заявке и документах, входящих в ее состав, должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, и в которых суммы денежных средств выражены в других валютах, могут быть представлены при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с указанием эквивалента таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России.

4.4.4. Все документы, входящие в состав Заявки должны быть предоставлены Участником через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, графической подписи лица, печати (при наличии). Все файлы Заявки, размещенные участником на ЭТП должны иметь наименование, либо комментарий позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа предоставленного данным файлом. Файлы должны быть названы так, чтобы было понятно, какой документ в каком файле находится.

4.4.5. Каждый файл Заявки либо папка-архив файлов подписывается ЭП Участника или уполномоченного представителя Участника, если Участником является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Документации и Регламентом работы ЭТП.

4.4.6. Все сведения и документы, включенные Участником в состав Заявки, должны быть поданы от имени Участника, а также быть подлинными и достоверными. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть надлежащим образом составлены и оформлены, соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупках и настоящей Документации.

4.4.7. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию или иное изображение товара.

4.4.8. Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП определяются Регламентом работы ЭТП.

* 1. **Состав заявки.**

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей, которые направляются участником закупки в адрес оператора электронной площадки одновременно в виде электронного архива в формате zip или 7z (zip) каждая.

4.5.1. В состав Заявки должны входить:

**1) Первая часть Заявки**

**Первая часть заявки должна содержать:**

1. Согласие Участника размещения заказа на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Форма согласия прилагается (Приложение №1 к настоящей документации; Форма 1);

2. Техническое предложение, в котором отражены конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным настоящей Документацией в Приложении № 5 «Техническое задание», и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, ГОСТы, а так же количество предлагаемого товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

**2) Вторая часть Заявки**

**Вторая часть заявки должна содержать:**

1) Анкетные данные. Форма анкеты участника прикладывается в составе настоящей документации (Приложение №2; Форма 2).

2) Документы, представляемые Участником, в соответствии с подразделом 11.2 настоящей Документации, для подтверждения соответствия Участника установленным требованиям;

3) Декларация о соответствии участника электронного аукциона установленным требованиям (в целях декларирования соответствия участники электронного аукциона могут заполнять и прикладывать в составе заявке форму «Декларация соответствия участника аукциона требованиям к участникам аукциона» (согласно Приложению № 4 в составе настоящей Документации; Форма 3).

4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

4.5.2. Участник проведения аукциона в заявке указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемого Товара.

4.5.3. Участник несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения Товара, указанных в Заявке.

4.5.4. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения.

* 1. **Оформление заявки.**

4.6.1 Исправления в документах, входящих в состав Заявки, не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

4.6.2. Все документы, входящие в состав Заявки и приложения к ней, должны быть изготовлены с использованием исправной оргтехники. Документы входящие в состав Заявки, не позволяющие однозначно истолковать их содержание (вследствие зачернения либо засветления части листа, обреза печати, осыпания части тонера, наличия припая копировального порошка, склеивания листов документов, и других пороков изготовления документов) считаются непредставленными.

4.6.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей, которые направляются участником закупки в адрес оператора электронной площадки одновременно.

4.6.4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать предложение о предмете закупки без указания наименования лица, подавшего заявку. Требования к содержанию предложения указываются в документации об аукционе в электронной форме.

4.6.5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию или иное изображение товара.

4.6.6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать документы, предусмотренные в документации об аукционе в электронной форме.

4.6.7. Порядок и сроки подачи участником закупки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в том числе, порядок и сроки блокирования операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и прекращения такого блокирования, порядок и сроки отзыва поданной участником закупки заявки определяются условиями функционирования соответствующей электронной площадки.

4.6.8. Порядок и сроки направления заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (частей таких заявок) оператором электронной площадки Заказчику определяются условиями функционирования соответствующей электронной площадки.

4.6.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

4.6.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок, установленный условиями функционирования соответствующей электронной площадки, направляет обе части заявки Заказчику. Заявка рассматривается в порядке, предусмотренном настоящей документацией.

4.6.11. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик принимает решение о заключении договора с таким участником в порядке, установленном настоящим Положением, или принимает решение о повторном проведении закупки.

4.6.12. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

**4.7. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме**

4.7.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4.7.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

4.7.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией.

4.7.4. Участник закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления в первой части заявки сведений, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, представленных в первой части заявки, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме

Заказчик вправе направить запросы участникам процедуры закупки:

- о предоставлении непредоставленных, предоставленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, предоставленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе, и направлении Заказчику исправленных документов;

- о предоставлении дополнительных к уже предоставленным документов, подтверждающих соответствие участников процедуры закупки какому-либо требованию конкурсной документации (при возникновении сомнений в достоверности предоставленных документов.

4.7.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.7.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.

4.7.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, заказчик вправе разместить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

4.7.8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника в срок, установленный условиями функционирования соответствующей электронной площадки. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронный форме аукционная комиссия рассматривает вторую часть заявки такого участника в порядке, предусмотренном настоящей главой.

В том случае, если вторая часть заявки такого участника признана соответствующей требованиям документации об аукционе в электронной форме и сам участник закупки признан соответствующим установленным требованиям, то Заказчик вправе заключить договор с таким участником аукциона, при условии обязательного проведения переговоров о снижении цены договора, в соответствии с пунктом 2 Статьи 98 Главы 3 Положения Заказчика, либо о проведении повторного аукциона.

По итогам проведенных переговоров Заказчик передает участнику проект договора. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

4.7.9. Участник закупки, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

**4.8. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме**

4.8.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

4.8.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и соответствии или о несоответствии участника закупки требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией.

4.8.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

4.8.4. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе по мере убывания минимальных предложений о цене договора, сделанных участниками открытого аукциона.

4.8.5. Заказчик вправе направить запросы участникам процедуры закупки:

- о предоставлении непредоставленных, предоставленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, предоставленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе, и направлении Заказчику исправленных документов;

- о предоставлении дополнительных к уже предоставленным документов, подтверждающих соответствие участников процедуры закупки какому-либо требованию конкурсной документации (при возникновении сомнений в достоверности предоставленных документов.

4.8.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, или наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией.

4.8.7. Участник аукциона в электронной форме, который соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

4.8.8. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

4.8.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик вправе заключить договор с таким участником или повторно провести закупку.

1. **Требования к описанию участниками поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик**

5.1. Описание участниками поставляемого Товара его функциональных характеристик (потребительских свойств), его конкретных количественных и качественных характеристик, осуществляется путем заполнения Первой части заявки, при этом участник может использовать форму согласно Приложения № 1 к настоящей Документации (Форма 1) и представления ее в составе заявки.

5.2. В указанной Первой части заявки Участник указывает конкретную марку, модификацию, конкретный торговый знак и (или) конкретного производителя Товара.

5.3. Также Участник может приложить к заявке эскиз, рисунок, чертеж, фотографию или иное изображение товара.

1. **Место, условия и сроки (периоды) поставки, доставки Товара.**
   1. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, по адресу: Красноярский край, **г. Красноярск, ул. Шахтеров, 81.**
   2. Поставка Товара осуществляется одной партией, в срок не превышающий **80 (восемьдесят) календарных дней** с даты заключения Договора.
   3. Решение о возможности (необходимости) страхования и охраны Товара во время доставки Товара принимаются Поставщиком на свое усмотрение, при этом возможные расходы Поставщика на страхование и охрану Товара во время доставки ему Покупателем не возмещаются.
2. **Сведения о начальной (максимальной) цене договора.** 
   1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет **3 849 920 (Три миллиона восемьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС**.
   2. Цена, предложенная Участником в заявке, не должна превышать Начальную (максимальную) цену Договора, указанную в п.7.1 настоящей документации.
3. **Форма, сроки и порядок оплаты Товара.**

8.1. Оплата Товара осуществляется Заказчиком в полном объеме в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты полной поставки Товара Покупателю (на основании п.4 Статьи 18 Положения о закупках). Заказчик имеет право досрочно оплатить поставленный Товар.

8.2. Оплата Товара осуществляется в безналичном порядке, платежными поручениями путём перечисления денежных средств по реквизитам, указанным  
в Договоре.

8.3. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств  
с расчетного счета Заказчика.

8.4. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от оплаты поставленного Товара в случае его несоответствия по количеству, качеству, комплектности условиям настоящей Документации или сопроводительным документам.

1. **Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).**

9.1. Цена договора включает все расходы, возникающие у Поставщика в процессе исполнения договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы по страхованию и охране Товара до момента передачи его Покупателю; расходы, связанные с направлением Поставщиком своего представителя для участия в приемке Товара и проверке его качества при проведении испытаний после монтажа; расходы связанные с направлением уведомлений, извещений, документов, в том числе экспресс-почтой; а также стоимость тары и упаковки; расходы по доставке Товара на склад Заказчика, его разгрузке в конкретное место указанное Покупателем, транспортно-экспедиторские расходы и любые другие платежи.

1. **Порядок, место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе**

10.1. Заявки подаются Участниками в порядке и сроки, указанные в Извещении и Документации об аукционе и в соответствии с Регламентом и Правилами ЭТП на которой проводится аукцион.

10.2. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок не рассматриваются.

10.3. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – с момента опубликования на официальном сайте ЕИС Извещения и Документации о проведении аукциона.

10.4. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе - **09 часов 00 минут по местному времени Заказчика «25» октября 2023 г.**

1. **Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям**
   1. **Требования к участникам аукциона.**

11.1.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

11.1.2. К участникам предъявляются следующие обязательные требования:

а) соответствие участника требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, поставляемых по договору поставки, право на заключение которого является предметом настоящего аукциона;

б) непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

г) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению уполномоченным органом на дату рассмотрения его заявки не принято;

д) отсутствие сведений об участнике, в том числе информации о его учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

е) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, работник заказчика (специалист по закупкам) состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

11.1.3. Участник аукциона не будет допущен к участию в аукционе, если установлен хотя бы один из следующих фактов:

а) непредставление участником аукциона документов, необходимых для участия в аукционе, либо наличие в таких документах или в заявке недостоверных сведений об участнике и (или) о товаре;

б) несоответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

в) несоответствие участника аукциона и (или) его заявки требованиям настоящей документации или Положения о закупках;

г) проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

д) приостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи им заявки на участие в аукционе;

11.1.4. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных  
в п. 11.1.3 настоящей документации, закупочная комиссия обязана отстранить допущенного участника от участия в аукционе на любом этапе проведения до момента заключения договора. В этом случае закупочной комиссией составляется протокол отстранения участника от участия в аукционе.

11.1.5. При рассмотрении заявок на участие в закупке закупочная комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности Заявки (включая описки, грамматические ошибки, и прочее), которые одновременно:

а) приемлемы для Заказчика;

б) не влияют на содержание Заявки;

в) не влияют на определение победителя аукциона.

11.1.6. Определение степени соответствия каждой Заявки на участие в аукционе требованиям настоящей Документации должно опираться на содержание самой Заявки без учета внешних факторов.

* 1. **Перечень документов, представляемых участниками аукциона для подтверждения их соответствия установленным требованиям**

Для подтверждения соответствия участника аукциона предъявляемым к нему обязательным требованиям в соответствии с подразделом 11.1. настоящей Документации Участником должны быть предоставлены следующие документы:

* + 1. в отношении участников – юридических лиц:

1. свидетельство о регистрации участника в качестве юридического лица, подтверждающего регистрацию участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года - свидетельство о регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) сканированное с оригинала или копии надлежащим образом заверенной Участником;
2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений, что участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы РФ не ранее, чем за 60 дней до срока окончания приема заявок сканированная с оригинала или нотариально заверенной копии, либо в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа;
3. документы (протоколы собрания учредителей о назначении руководителя и приказов, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего договора по результатам закупочной процедуры сканированные с оригинала или копии, заверенной Участником.
4. доверенности на лицо, подписывающее заявку, если заявка подписывается лицом, действующим на основании доверенности. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии;
5. устав в действующей редакции, документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
6. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
7. документ, подтверждающий одобрение со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной – справку участника об отсутствии признаков крупной сделки в произвольной форме) документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
8. справка из соответствующего подразделения Федеральной налоговой службы о наличии (отсутствии) у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, документы должны быть сканированы с оригинала;
9. бухгалтерская отчетность за последний календарный год с отметкой о ее предоставлении в соответствующее территориальное подразделение Федеральной налоговой службы РФ, или (для участников, использующих специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения) – копия соответствующей налоговой декларации за последний календарный год с отметкой о ее предоставлении в соответствующее территориальное подразделение Федеральной налоговой службы РФ и справка о размере активов и пассивов за последний календарный год в произвольной форме, документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
10. декларация соответствия участника обязательным требованиям, по форме Приложения № 4 настоящей Документации (Форма 3);
    * 1. в отношении участников - индивидуальных предпринимателей:
11. свидетельство о регистрации участника в качестве индивидуального предпринимателя, подтверждающего регистрацию участника на территории Российской Федерации, документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
12. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы РФ не ранее, чем за 60 дней до срока окончания приема заявок, сканированная с оригинала или нотариально заверенной копии, либо в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа;
13. доверенность на лицо, подписывающее заявку, если заявка подписывается лицом, действующим на основании доверенности сканированная с оригинала или нотариально заверенной копии;
14. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
15. справка из соответствующего подразделения Федеральной налоговой службы о наличии (отсутствии) у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
16. бухгалтерская отчетность за последний календарный год с отметкой о ее предоставлении в соответствующее территориальное подразделение Федеральной налоговой службы РФ, или (для участников, использующих специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения) – копия соответствующей налоговой декларации за последний календарный год с отметкой о ее предоставлении в соответствующее территориальное подразделение Федеральной налоговой службы РФ и справка о размере активов и пассивов за последний календарный год в произвольной форме, документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
17. паспорт гражданина РФ, или, (для иностранных граждан и лиц без гражданства) – основной документ, удостоверяющий личность с переводом на русский язык и документ, подтверждающий право на осуществление экономической деятельности участником на территории РФ документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной Участником;
18. декларация соответствия участника обязательным требованиям, по форме Приложения № 4 настоящей Документации (Форма 3).
19. **Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о проведении аукциона**
    1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос  
       о разъяснении положений документации об аукционе **до 23 часов 55 минут по местному времени Заказчика «19» октября 2023 г.**
    2. Запрос о разъяснении положений Документации направляется посредством ЭТП в порядке, предусмотренном Регламентом работы данной ЭТП. При подтвержденной невозможности направить запрос о разъяснении документации посредством ЭТП, запрос лица о разъяснении положений Документации может быть направлен по контактным данным Заказчика, указанным в настоящей Документации. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений Документации, поступившие с нарушением требований, установленных в настоящем пункте.
    3. Запросы, полученные Заказчиком в указанный срок, подлежат обязательному рассмотрению Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса о разъяснении положений Документации.
    4. По итогам рассмотрения запросов Заказчик направляет в форме электронного документа (на электронную почту лица, от которого поступил запрос) разъяснения Документации о закупке, а также размещает разъяснения в ЕИС, на ЭТП без указания сведений об участнике закупки, от которого поступил запрос о разъяснении положений Документации.
    5. Запросы, полученные Заказчиком позже указанного в пункте 12.1. настоящей Документации срока, не подлежат обязательному рассмотрению Заказчиком.
    6. Участник процедуры закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.
20. **Срок, место и порядок предоставления документации о проведении аукциона**

13.1 Документация о проведении аукциона доступна участникам в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ЕИС в сфере закупок по адресу: <http://www.zakupki.gov.ru/>, на официальном сайте Заказчика по адресу: <http://www.rsk-24.ru/>, на сайте электронной торговой площадки по адресу <https://etp.torgi-online.com/> .

Документация о проведении аукциона доступна для ознакомления в ЕИС, на официальном сайте ООО «РСК», а также на ЭТП без взимания платы.

13.2. Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП.

13.3. Заказчик на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного по реквизитам, указанным в Извещении и Документации, полученного в период со дня размещения в ЕИС Извещения и Документации о проведении аукциона по дату окончания срока подачи Заявок (включительно), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу Документацию о проведении аукциона.

Предоставление Документации о проведении аукциона осуществляется Заказчиком без взимания платы.

Документация о проведении аукциона предоставляется участникам в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в обращении участника.

13.4. Через организацию почтовой связи и (или) лично, Участникам документация не направляется и не предоставляется ни на бумажном носителе, ни в электронной форме.

1. **Место и дата и время открытия доступа к заявкам участников, рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона**
   1. Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка.
   2. Дата и время окончания срока подачи заявок: 09:00 часов (по местному времени) **«25» октября 2023 года**.

14.3. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: **«26» октября 2023 года**.

14.3. Место рассмотрения заявок участников: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 47.

14.4. Дата и время проведения аукциона: **«27» октября 2023 года** в 12 часов 00 минут по местному времени Заказчика.

14.4. Место подведения итогов аукциона: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 47.

1. **Размер, срок и порядок внесения обеспечения заявки, а также порядок возврата такого обеспечения.**
   1. Обеспечение заявки при проведении настоящего аукциона не устанавливается.
2. **Порядок проведения аукциона**

16.1. Участник аукциона в электронной форме, который соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

16.2. Каждой Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности ценового предложения участника. Первый номер присваивается Заявке, содержащей наименьшую цену договора. Если в двух и более Заявках указана одинаковая цена, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила раньше. Заказчик вправе отклонить Заявку, если предложенная в ней цена договора в сочетании с другими сведениями, указанными в Заявке, аномально занижена, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности Участника исполнить договор на предложенных условиях.

16.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и настоящей документации, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 1 (одного) процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого электронного аукциона участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

16.4. Любой Участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения установленных требований.

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора выше чем текущее максимальное предложение о цене договора, пониженного в пределах "шага аукциона".

16.5. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений.

16.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене договора, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 (десять) минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после понижений начальной (максимальной) цены договора или текущего ценового предложения на аукционе.

16.7. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

16.8. Участник закупки не может подать предложение о цене договора (цене лота) выше, чем ранее поданное им же;

Участник закупки не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора (цене лота);

Участник закупки не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

16.9. Если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора либо подано только одно предложение о цене договора, процедура закупки признается несостоявшейся, а проведение аукциона автоматически прекращается в соответствии с программными и техническими средствами ЭТП. При этом в протокол проведения аукциона вносится соответствующая информация. Последствия признания процедуры закупки несостоявшейся по указанным основаниям установлены в Положении, настоящей Документации.

16.10. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения аукциона любой участник закупки вправе подать предложение о цене договора (цене лота), которое не ниже последнего предложения о минимальной цене договора (цене лота) на аукционе, независимо от шага аукциона.

16.11. С момента начала проведения аукциона и до его окончания на ЭТП в режиме реального времени, в том числе и для незарегистрированных пользователей, доступны сведения обо всех поступивших предложениях о цене договора (цене лота) и времени их поступления (без указания наименований или номеров участников, их подавших), а также сведения об оставшемся времени для подачи нового минимального предложения о цене договора (цене лота).

1. **Размер, срок и порядок внесения обеспечения исполнения договора, а также порядок возврата такого обеспечения**
   1. Настоящей Документацией не установлено обязательное требование об обеспечении исполнения договора.
2. **Срок и порядок заключения договора по итогам проведения закупки**
   1. Договор на поставку Товара заключается, изменяется  
      и расторгается в порядке, предусмотренном ГК РФ, Федеральным законом  
      № 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами РФ, Положением о закупках Заказчика и настоящей Документацией.
   2. Договор по итогам проведения аукциона составляется путем включения в проект договора, размещенного в ЕИС, на ЭТП условий, предложенных победителем аукциона в своей заявке, или в заявке участника, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.
   3. Договор заключается с победителем аукциона, а в случае уклонения победителя от заключения договора - с иным участником аукциона, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, предложившим наименьшую, после победителя, цену договора, и в отношении которого Заказчиком было принято решение о заключении договора.
   4. Договор заключается по цене, предложенной победителем или иным участником, в отношении которого принято решение о заключении договора, на условиях документации об аукционе и согласно заявке участника аукциона.
   5. Для заключения договора Заказчик направляет победителю, (участнику, в отношении которого принято решение о заключении договора), проект договора в срок, не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола по итогам закупки посредством электронной почты по адресу, указанному в Заявке без подписи договора Заказчиком.
   6. Победитель аукциона (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора), обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения в ЕИС, на ЭТП протокола по итогам закупки: подписать договор, скрепить печатью и представить Заказчику все экземпляры договора.
   7. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения от победителя (участника, в отношении которого принято решение о заключении договора) подписанных им экземпляров договора, в свою очередь, подписывает все экземпляры договора, и направляет один экземпляр подписанного обеими Сторонами договора победителю (участнику, в отношении которого принято решение о заключении договора).
   8. Если победитель (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора), после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника, то победителем (таким участником) оформляется протокол разногласий.
   9. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

а) о месте, дате и времени его составления;

б) о наименовании предмета закупки и номера закупки;

в) о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого участника.

* 1. Протокол разногласий не может содержать разногласий относительно условий договора.
  2. Протокол подписывается победителем (участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) и в тот же день направляется Заказчику.
  3. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 рабочих дней со дня его получения, и либо вносит изменения в текст договора и направляет неподписанные экземпляры измененного договора для подписания победителю (участнику, в отношении которого принято решение о заключении договора), либо повторно направляет участнику закупки договор в первоначальном варианте, с указанием причин, по которым отказано в принятии замечаний, содержащихся в протоколе разногласий.
  4. После получения указанных в п.18.12 настоящей Документации договоров, они должны быть подписаны победителем аукциона (участником, в отношении которого принято решение о заключении договора), скреплены печатью и возвращены Заказчику в течение 5 (пяти) дней со дня их получения.
  5. Датой заключения Договора является дата, в которую Заказчик подпишет врученные ему в соответствии с п. 18.6. или 18.13 экземпляры договора, подписанные победителем аукциона (участником, в отношении которого принято решение о заключении договора).
  6. В случае, если победитель аукциона (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора) не предоставит Заказчику подписанные экземпляры договора в течение 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС, на ЭТП протокола по итогам проведения аукциона, обеспечение исполнения договора (п. 18.6 настоящей Документации), либо если победитель аукциона (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора) не предоставит Заказчику подписанные экземпляры договора в течение 5 дней со дня получения указанных в п.18.12 настоящей Документации договоров, то такой победитель (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора) признается уклонившимся от заключения договора.
  7. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель, цену договора, а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем аукциона условия, если такая цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора.
  8. В случае принятия решения о заключении договора с участником, предложившим такую же, как победитель, цену договора, а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем аукциона условия, если такая цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.
  9. В случае уклонения всех участников аукциона от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

**Приложение 1 к документации об аукционе – рекомендуемая форма первой части заявки на участие в аукционе**

*ФОРМА 1*

**ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

Изучив извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения **договора на поставку трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети»** (далее по тексту – «аукцион»), размещенные на сайте <https://etp.torgi-online.com/>, а также Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Региональная сетевая компания» (далее по тексту – «Положение о закупках»), и применимое к данной закупке действующее законодательство Российской Федерации, мы (сведения об организации/физическом лице указаны во второй части заявки на участие в аукционе) настоящим выражаем свое согласие на участие в аукционе на условиях, установленных в извещении и документации об аукционе, и:

- мы обязуемся, в случае признания нас победителем или лицом, обязанным заключить договор по итогам проведения аукциона, осуществить на условиях, предусмотренных извещением и документацией об аукционе, а также на условиях, предусмотренных настоящей заявкой, поставку **трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети»** в полном объеме, в соответствии с условиями договора, а также действующим законодательством Российской Федерации;

- в случае признания победителем аукциона, мы, принимаем на себя обязательство подписать договор поставки с Заказчиком на условиях, предусмотренных извещением и документацией об аукционе, и предоставить его Заказчику не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения договора.

- имеем фактическую возможность осуществить во исполнение договора **на поставку трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети»** поставку Товара.

Предлагаемый Товар соответствует требованиям к Товару, приведенным в извещении и документации об аукционе, а именно:

- соответствует требованиям, установленным Техническим заданием.

- обладает механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортировки на выбранном виде транспорта, хранения и эксплуатации в течение всего срока службы.

- имеет запас живучести, позволяющий ему функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен составлять не менее \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) лет.

- готов к эксплуатации непосредственно в момент доставки Заказчику в место эксплуатации и не требует осуществления каких-либо дополнительных мероприятий, необходимых для начала его безопасной эксплуатации (включая доработку, дооснащение, переоснащение, поверку и т.д.), помимо его монтажа в месте эксплуатации.

- при условии эксплуатации в соответствии с требованиями действующего законодательства, безопасен для жизни и здоровья людей, животных, окружающей среды, имущества граждан и юридических лиц, в течение всего срока службы.

- является новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющим наработки, не подвергавшимся восстановлению, доработке, переработке и изготовлен «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г..

- свободен от любых прав третьих лиц (не обременен какими бы то ни было правами, требованиями, притязаниями, обязательствами перед третьими лицами, не находится в залоге, под запретом или арестом).

- товар изготовлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*на территории Российской Федерации или* *законно ввезен на территорию Российской Федерации*), в соответствии со всеми требованиями действующего налогового, таможенного, антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

- Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, в отношении него должны быть соблюдены всех необходимые таможенные процедуры и уплачены все необходимые таможенные платежи при таможенной очистке Товара[[1]](#footnote-1).

- Товар сертифицирован, прошел все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения.

- Качество Товара подтверждено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*сертификатом соответствия или декларацией соответствия)* на Товар.

*(вписать нужное)*

- Гарантийный срок на Товар составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев со дня начала эксплуатации Товара Заказчиком.

- Срок поставки Товара составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- Страна происхождения Товара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- Товар соответствует требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных, национальных стандартов, сводов правил и иных обязательных к применению на территории Российской Федерации нормативно-технических документов, в том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения Участника о предлагаемом Товаре (Технические характеристики Товара) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 2 к документации об аукционе – форма анкета участника электронного аукциона**

*ФОРМА 2*

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Участник процедуры закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сведения об участнике процедуры закупки** |
| 1 | Наименование (фирменное наименование) (полное и сокращенное наименование организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2 | Место регистрации (государство – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) / гражданство (для физических лиц) *(при отсутствии гражданства указывается: "лицо без гражданства")* |  |
| 3 | Организационно-правовая форма (для участника закупки - юридического лица) |  |
| 4 | Учредители (для участника закупки - юридического лица) |  |
| 5 | Конечные бенефициары (для участников процедуры закупки – нерезидентов) |  |
| 6 | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ / ЕГРИП / лист записи ЕГРИП /  иной документ, подтверждающий правоспособность иностранного юридического лица (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника закупки - физического лица |  |
| 7 | Виды деятельности |  |
| 8 | Дата начала осуществления деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 9 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО (или сведения, аналогичные указанным - для иностранных юридических лиц) / паспортные данные для физических лиц |  |
| 10 | Адрес места нахождения (страна, адрес) / места регистрации для физических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |
| 11 | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 12 | Фактическое местоположение |  |
| 13 | Телефоны (с указанием кода страны, города) |  |
| 14 | Факс (с указанием кода города) |  |
| 15 | Адрес электронной почты |  |
| 16 | Филиалы: перечислить названия и почтовые адреса |  |
| 17 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 18 | Налоговый резидент Российской Федерации | *да/нет* |
| 19 | Ф.И.О. руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона (те же данные в отношении главного бухгалтера) |  |
| 20 | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом конкурса |  |
| 21 | Ф.И.О. уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты. |  |
| 22 | Ф.И.О. лица (лиц) участника процедуры закупки, ответственного(-ых) за взаимодействие с Заказчиком в части исполнения договора по итогам проведения процедуры закупки, с указанием должности, контактного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты |  |
| 23 | Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | *Указать:*  *«Подтверждаю» либо «Не подтверждаю»* |
| 24 | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=2FF14D25333F0DF770393153F5CD4F610506E140E835867D2797D8FA6F2F1CB0C4B6640499kCtAH) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. | *Указать:*  *«Подтверждаю» либо «Не подтверждаю»* |
| 25 | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=2A321685432540DC9B4A5DABCF4A0CE450B98E488E560004D93C451728CCC0D8E644F2DF5A92zAt3H) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=2A321685432540DC9B4A5DABCF4A0CE450B98E488E560004D93C451728CCC0D8E644F2DF5A90zAt4H) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. | *Указать:*  *«Подтверждаю» либо «Не подтверждаю»* |
| 26 | Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | *Указать:*  *«Подтверждаю» либо «Не подтверждаю»* |
| 27 | Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. | *Указать:*  *«Подтверждаю» либо «Не подтверждаю»* |
| 28 | Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | *Указать: «Подтверждаю» либо «Не подтверждаю»* |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(подпись уполномоченного представителя)* | *(ФИО и должность подписавшего)* |
| М.П. (при наличии) |  |

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.
3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы - для юридического лица), полные Ф.И.О. – для индивидуального предпринимателя и физического лица.
4. В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера в рамках процедуры закупки.

Заполненная участником процедуры анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

**Приложение 4 к документации об аукционе – форма декларации соответствия участника требованиям к участникам аукциона**

*ФОРМА 3*

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА**

Изучив извещение и документацию об аукционе на право заключения **договора на поставку трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети»** (далее по тексту – «аукцион»), а также Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Региональная сетевая компания» (далее по тексту – «Положение о закупках»), и применимое к данной закупке действующее законодательство Российской Федерации, мы настоящим заявляем о том, что соответствуем обязательным требованиям к участникам аукциона, установленным Положением о закупках, извещением и документацией об аукционе, а именно:

- соответствуем требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку **трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети»**;

- в отношении нас не проводится процедура добровольной либо принудительной ликвидации юридического лица, не опубликовано сообщение о его предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующего, в отношении него не вынесено решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- в отношении нас, а также в отношении учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

- между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, работник заказчика – специалист по закупкам состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

- уведомлены, что при выявлении недостоверности представленных в настоящей декларации сведений, не будем допущены (отстранены) от участия в аукционе на любом этапе его проведения до момента заключения договора.

- уведомлены, что при выявлении недостоверности представленных в настоящей декларации сведений, после заключения договора, Заказчик в одностороннем порядке откажется от исполнения обязательств по Договору (расторгнет в одностороннем порядке договор).

- уведомлены, что при возникновении, во время исполнения договора, у нас обстоятельств, в силу которых мы перестанем соответствовать обязательным требованиям к участникам аукциона, установленным Положением о закупках, извещением и документацией об аукционе, Заказчик в одностороннем порядке откажется от исполнения обязательств по Договору (расторгнет в одностороннем порядке договор).

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(М.П. при наличии) (подпись)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)**

**Приложение 5 к документации об аукционе – техническое задание**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети».**

1. **Общие сведения:**
   1. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (ООО «РСК сети»).

**1.2. Требования к предмету:**

Предметом данной закупки является поставка трансформаторов силовых сухих **ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3** для нужд ООО «РСК сети» в следующем ассортименте и количестве (далее - Товар):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Количество |
| **Трансформатор силовой сухой ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3** | шт | 2 |

**Технические характеристики:**

***Технические данные должны соответствовать указанным параметрам, и быть не ниже значений (либо не ухудшающими данные значения), приведенных в таблице:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 1.1 Тип трансформатора | | | | | **ТСЛ (ТС)-1000/10/0,4** | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.2 Номинальная частота | | | | | | *50* | Гц |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.3 Номинальная мощность | | | | | | *1000* | кВА |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) | | | | | | *10* | кВ |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) | | | | | | *0,4* | кВ |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.6 Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне  ВН ПБВ (если иное, то указать в п. примечании) | | | | | | +-2х2.5%. | % |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.7 Напряжение короткого замыкания при 120ºС (±10%) (указывается  при отличии от стандартного) | | | | | | *5,5* | % |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.8 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от  стандартного) | | | | | | *1800* | Вт |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.9 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при  отличии от стандартного) | | | | | | *9800* | Вт |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.10 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к  стороне высшего напряжения (ВН)) | | | | | | *Д/Yн-11* | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.11 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1,  Т1 и т.д.) | | | | | | *У3* | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.12 Степень защиты (указывается если отлично от IP00) | | | | | | *IP00* | |
|  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| 1.13 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): **не более** | | | | | | | |
| длина | *1550* | мм ширина | *950* | мм высота | | *1720* | мм |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.14 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) | | | | | | *2500* | кг |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.15. Конструктивные особенности: С датчиками РТ 100 (1 комплект на 1 трансформатор), Наличие катков. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.16. Материал обмоток: Алюминий | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.17. Вентиляция: Естественная | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**1.3. Область применения:**

Настоящее Техническое задание содержит основные требования к поставке Товара для нужд ООО «РСК сети».

**1.4. Сроки и условия поставки Товара:**

1.4.1. Поставка Товара производится на склад ООО «РСК сети» силами и за счет Поставщика.

1.4.2. Поставка Товара осуществляется одной партией, в срок не более 80 (восемьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

* + 1. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика по адресу: Красноярский край,  
       г. Красноярск, ул. Шахтеров, 81.
    2. Решение о возможности (необходимости) страхования и охраны Товара во время доставки Товара принимаются Поставщиком на свое усмотрение, при этом возможные расходы Поставщика на страхование и охрану Товара во время доставки ему Покупателем не возмещаются.

1.4.5. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определены в документации об аукционе, договоре на поставку.

1.4.6. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку Товара до места поставки, аренда железно-дорожного пути необщего пользования, погрузочно-разгрузочные и такелажные работы по доставке Товара до места указанного Заказчиком, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства должны быть включены в стоимость поставки.

1.4.7. Товар должен иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться техническим паспортом, документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

1.4.8. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.

1.4.9. Поставляемый Товар должен быть рассчитан на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

1.4.10. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

1. **Требования к Товару:**

**2.1. Требования к качеству Товара:**

* + 1. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской  
       Федерации нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных,  
       национальных стандартов, сводов правил и иных обязательных  
       к применению на территории Российской Федерации нормативно-технических документов  
       (далее – «нормативно-технические документы»).

2.1.2. Материалы, применяемые для изготовления Товара, должны соответствовать ГОСТ.

2.1.3. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры (в том числе испытания на стойкость к токам при коротких замыканиях в соответствии с п.6.4.1. ГОСТ Р 52719-2007 и испытания на нагрев в соответствии с п.6.1. ГОСТ Р 52719-2007), установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения. К поставке допускается Товар в отношении, которого изготовителем  
проведено испытание в порядке, установленном ГОСТ.

2.1.4. Товар должен являться новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющим наработки, не подвергавшимся восстановлению, доработке, переработке и должен быть изготовлен не ранее 01 января 2022 года.

**2.5. Гарантийные обязательства.**

2.5.1. Срок гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода Товара в эксплуатацию.

2.5.2. Поставщик должен за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

2.5.3. В случае выхода из строя Товара поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**Приложение 6 к документации об аукционе**

**– обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети».**

В целях обоснования начальной (максимальной) цены договора был проведен анализ информации о цене товара. Расчет начальной (максимальной) цены договора на **поставку** **трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети»** осуществлялся методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, Положением о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора установлена на основании 3 (трех) коммерческих предложений (метод сопоставимых рыночных цен), представленных организациями, поставляющими Товар, являющимся предметом закупки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | № 01  цена с доставкой, руб. | № 02  цена с доставкой, руб. | № 03  цена с доставкой, руб. | **Средняя цена договора** |
| **ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3, 2 шт.** | 3 824 000,00  с НДС | 3 830 000,00  с НДС | 3 895 760,00  с НДС | 3 849 920,00  с НДС |

Начальная (максимальная) цена договора на **поставку трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети»** установлена в размере **3 849 920 (Три миллиона восемьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.**

**Приложение 7 к документации о проведении аукциона – информационная карта**

**Информационная карта**

***В случае наличия противоречий, разночтений, несоответствий между разделами настоящей аукционной документации, необходимо руководствоваться информацией, установленной в Информационной карте.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Аукцион в электронной форме  (электронный аукцион) | |
| 2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | **/https://etp.torgi-online.com/** | |
| **Сведения о Заказчике** | | | |
| 3 | Наименование Заказчика | Полное наименование Заказчика: **Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания», сокращенное наименование ООО «РСК сети»;** | |
| 4 | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Местонахождение Заказчика: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 47;  Юридический адрес Заказчика: 660028 г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9, помещение 362;  Почтовый адрес Заказчика, используемый для направления корреспонденции: 660028, г. Красноярск, а/я 21759;  ИНН/КПП Заказчика: 2463064830 /246301001;  Руководитель Заказчика: директор Морозов Матвей Александрович;  Адрес электронной почты Заказчика: zakupki2@rsk-24.ru;  Телефон Заказчика: +7 (391) 229-77-77, доб.710. | |
| 5 | Ответственное должностное лицо заказчика | Уполномоченное лицо Заказчика: Морозов Матвей Александрович. | |
| **Предмет и условия закупки** | | | |
| 6 | Наименование и описание объекта закупки.  Информация о количестве товара (*при закупке товаров*) | Наименование объекта закупки: поставка **трансформаторов силовых сухих ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4 У3 в количестве 2 (двух) штук для нужд ООО «РСК сети».**  Описание: указано в Техническом задании Документации об аукционе.  Количество:  **Трансформатор ТСЛ (ТС) 1000/10/0,4– 2 шт.** | |
| 7 | Место доставки товара, место выполнения работ или оказания услуг | Доставка осуществляется на склад Заказчика, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 81.  Поставка осуществляется на склад Заказчика, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 81. | |
| 8 | Сроки поставки товара, сроки завершения работ или график оказания услуг | Поставка Товара осуществляется одной партией, в срок не позднее 80 (восемьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.  Срок действия договора: с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами на себя обязательств. | |
| 9 | Начальная (максимальная) цена договора  Обоснование начальной (максимальной) цены указано в соответствующем разделе документации | Начальная (максимальная) цена Договора составляет **3 849 920 (Три миллиона восемьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.**  Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все обязательные платежи, а так же иные расходы Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), связанные с исполнением обязательств по договору), в том числе расходы на доставку до склада Заказчика, разгрузку на складе Заказчика. | |
| 10 | Цена запасных частей (цена запасной части), цена единицы работы или услуги  *(при необходимости)* | - | |
| 11 | Источник финансирования | средства Заказчика | |
| 12 | Перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона | Установлен в документации об аукционе | |
| 12.1 | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги | Установлен в документации об аукционе | |
| 12.2 | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации  (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге) | Установлен в документации об аукционе | |
| **Особые условия закупки, установленные настоящей документацией** | | | |
| 13 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | «Не установлено» | |
| 14 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | «Не установлено» | |
| 15 | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | «Не предоставляются» | |
| 16 | Преимущества организациям инвалидов | «Не предоставляются» | |
| 17 | Преимущества субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | «Не предоставляются» | |
| **Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе** | | | |
| 18 | Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки | Заявки участников закупки направляются оператору электронной площадки с даты размещения настоящего Извещения в единой информационной системе до даты окончания подачи заявок, указанной в Информационной карте документации об электронном аукционе.  Порядок подачи заявок участников закупки указан в соответствующем разделе документации об электронном аукционе. | |
| 19 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 25.10.2023 г.  Время: до 09 часов 00 минут (по местному времени Заказчика) (MSK +4.00) | |
| 20 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | Не установлено | |
| 20.1 | Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок | - | |
| **Порядок проведения процедур электронного аукциона** | | | |
| 21 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронной аукционе | | с 09.10.2023 г. по 24.10.2023 г. |
| 22 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | | 26.10.2023 г. |
| 23 | Дата и время проведения электронного аукциона | | 27.10.2023 г.  12:00 (по местному времени Заказчика) |
| **Условия заключения и исполнения контракта** | | | |
| 24 | Размер обеспечения исполнения контракта и реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора  Порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | Не установлено | |
| 25 | Информация о банковском сопровождении договора | *«Банковское сопровождение договора*  *не требуется»* | |
| **Прочие условия** | | | |
| 26 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль | |
| 27 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется | |
| 28 | Информация о лицах ответственных за заключение договора | Морозов Матвей Александрович | |
| 29 | «Шаг аукциона» | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 1 (одного) процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота) | |
| **Требования к участникам** | | | |
| 30 | Требования к участникам | К участникам предъявляются следующие обязательные требования:  а) соответствие участника требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, поставляемых по договору поставки, право на заключение которого является предметом настоящего аукциона;  б) непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  в) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;  г) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению уполномоченным органом на дату рассмотрения его заявки не принято;  д) отсутствие сведений об участнике, в том числе информации о его учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.  е) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, работник заказчика (специалист по закупкам) состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. | |

**Приложение 8 к документации о проведении аукциона – инструкция по заполнению заявки**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ**

1) Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (первая и вторая части заявки). Указанные электронные документы подаются **одновременно в виде электронного архива в формате zip или 7z (zip) каждая**.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В первой части заявки участник аукциона не указывает данные, которые могут идентифицировать его.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать техническое предложение о предмете закупки без указания наименования лица, подавшего заявку. Требования к содержанию технического предложения указываются в документации об аукционе в электронной форме, техническом задании.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию или иное изображение товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать документы, предусмотренные в документации об аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в электронном аукционе подготавливается участником аукциона в соответствии с требованиями разделов 4.5 и 4.6 настоящей аукционной документации.

2) Заявка и все документы, входящие в состав первой и второй частей заявки должны быть составлены на русском языке либо иметь соответствующий перевод на русский язык. Текст заявки и текст документов, входящих в состав заявки, должен быть хорошо читаем и распознаваем. Используемые в тексте заявки и документов, входящих в её состав, сокращения и аббревиатуры должны иметь соответствующие расшифровки.

3) При указании в составе заявки конкретных показателей товаров, предлагаемых к поставке либо используемых при выполнении работ (оказании услуг), указываются точные характеристики таких товаров в соответствии с требованиями Технического задания настоящей Документации. Указание параметров товаров сопровождающихся словами «от», «до», «не более», «не менее», «не свыше» и пр., которые не позволяют определить его четкое значение, не допускается, за исключением случаев, если заказчиком при описании показателей товара предусмотрены в Техническом задании документации позиции, которые не имеют конкретных значений и указание их допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее» (и об этом имеется соответствующее указание заказчика в Техническом задании документации).

Под максимальными и минимальными значениями показателей товара в настоящей аукционной документации понимаются наибольшие или наименьшие регламентированные значения показателей качества товара, предельными значениями которых могут быть: максимальные (например, «масса не более/до 5,1 кг»), минимальные (например «масса не менее/от 4,98 кг»), а также минимальные и максимальные допускаемые (например, «масса не менее/от 4,98 кг и не более/до 5,1 кг»).

Значение показателя товара, которое сопровождается интервалом чисел с предлогом «от» и «до» (например, «масса от 4,98 кг и до 5,1 кг»») означает, что числа в тексте интерпретируются как «от... до... включительно». Значение показателя товара, которое сопровождается словом «более» либо математическим знаком «>» (например, «прочность на сжатие > 2,5 Мпа») означает, что он не может быть меньше либо равен его предельному значению.

4) При указании в составе заявки словесных обозначений товарных знаков товаров, предлагаемых к поставке либо используемых при выполнении работ (оказании услуг), не допускается сопровождение таких товарных знаков словами «или эквивалент».

5) Требования к содержанию и составу первой и второй части заявки содержатся в настоящей инструкции и разделах 4.5 и 4.6 настоящей Документации, а описание объекта закупки, в том числе его функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик (при необходимости) осуществляется участниками аукциона в соответствии с требованиями, установленными в технической части аукционной документации.

6) Если заказчиком в аукционной документации в качестве характеристики поставляемого товара, в отношении которого в технической части аукционной документации не содержится указание на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя, указано о необходимости соответствия определенному техническому регламенту, ГОСТу и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, участник аукциона в первой части заявки на участие в аукционе должен:

– указать конкретные показатели (определенным одним значением) предлагаемого для поставки товара, соответствующие значениям, установленным в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, если в ГОСТе установлены различные нормативные требования и предельные значения показателей товара, а заказчиком в технической части аукционной документации установлены каким предельным значениям должны соответствовать показатели предлагаемого для поставки товара;

- указать ссылку на ГОСТ, если нормативные характеристики ГОСТа содержат те же значения показателей предлагаемого для поставки товара, которые указаны заказчиком в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

7.   В случае внесения изменений в документы и информацию, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в таких аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия усиленной электронной подписи на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. При этом ответственность за достоверность информации, содержащейся в указанных документах и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, замену или прекращение действия указанных документов несет участник электронного аукциона, представивший такие документы и информацию.

8. Отсутствие расшифровки имени и отчества руководителя юридического лица во второй части заявки на участие в открытом аукционе не является основанием для принятия решения комиссией о несоответствии участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

В случае если содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе сведения о месте нахождения участника аукциона, указанные в документе, подтверждающем полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, и сведения, указанные в представленной во второй части заявки выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, не совпадают, то участник закупки несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем.

В случае если содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе сведения о наименовании и(или) месте нахождения участника аукциона и сведения, указанные в учредительных документах не совпадают, то данный факт свидетельствует о наличии в представленных участником открытого аукциона документов недостоверных сведений об участнике открытого аукциона и является основанием для принятия решения комиссией о несоответствии участника открытого аукциона требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в аукционной документации, поскольку в данном случае нарушаются требования п.2 ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которого следует, что место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации и указывается в его уставе.

9. При предоставлении во второй части заявки документов и сведений, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона установленным требованиям, следует иметь ввиду, что участник электронного аукциона должен соответствовать требованиям к лицам, которые вправе осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, а именно, в случае, если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом электронного аукциона, участник электронного аукциона должен обладать лицензией, действующей на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае установления Заказчиком данного требования в извещении о проведении открытого аукциона.

10. Под правомочностью участника закупки, следует понимать предусмотренную законом и учредительными документами возможность участника осуществлять юридически значимые действия (правоспособность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дееспособность иных физических лиц).

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, т.е. внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (пункт 3 статьи 49, пункт 8 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации). Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе принимать участие в закупках, с момента его государственной регистрации (пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации). Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, для участия в закупках должно быть дееспособным (статья 21 Гражданского кодекса Российской Федерации), т.е. совершеннолетним (или не достигшим восемнадцатилетнего возраста, но состоящим в браке либо эмансипированным в порядке, установленном статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации) и не лишенным дееспособности в установленном законом порядке.

11. В случае если при проведении открытого аукциона Заказчиком, комиссией будет установлен факт несоответствия участника установленным требованиям, данный участник открытого аукциона будет отстранен от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.

12. В соответствии со ст. 89, 98 Гражданского кодекса РФ учредительным документом юридических лиц является утвержденный ими устав. Исходя из норм законодательства устав в действующей редакции, является таковым как в форме единого документа (устав с учетом всех зарегистрированных изменений), так и в форме устава в первоначальной редакции с приложением всех последующих зарегистрированных изменений.

Если по выписке из ЕГРЮЛ прослеживаются изменения, связанные с внесением изменений в учредительные документы участника электронного аукциона, то такие изменения должны быть приложены к уставу и предоставлены.

При предоставлении учредительных документов участнику электронного аукциона (для юридических лиц) следует иметь в виду, что копии учредительных документов юридического лица, изготовленные регистрирующим органом для представления в порядке, установленном пунктом 20 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления, содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должны быть прошиты, заверены подписью соответствующего должностного лица, печатью регистрирующего органа с проставлением штампа «копия верна», т.е. копия устава должна содержать скопированную оборотную сторону последней страницы устава, содержащую отметку регистрирующего органа.

13. При оценке документов, подтверждающих полномочия лица, следует иметь в виду, что в случае, если документы подписаны единоличным исполнительным органом – генеральным директором, директором и т.д., то участник электронного аукциона обязан представить документ, подтверждающий правоспособность руководителя: протокол общего собрания учредителей общества либо акционеров общества об избрании либо приказ о назначении директора (генерального директора).

В случае если от имени участника открытого аукциона действует иное лицо, то, прилагается доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами. Заверять доверенность, представляемой в оригинале (подлиннике) не требуется.

Комиссия вправе принять решение о несоответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в случае непредставления либо предоставления ненадлежащей копии документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона (например, отсутствует протокол общего собрания учредителей юридического лица об избрании, а также приказ о назначении руководителя юридического лица; в протоколе общего собрания учредителей юридического лица указано о назначении «генерального директора», в то время как единоличным исполнительным органом, согласно Устава является «директор»; в протоколе общего собрания учредителей юридического лица установлен срок полномочий руководителя, определенный Уставом юридического лица, который истек на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе).

14. При предоставлении решения об одобрении или о совершении крупной сделки участник электронного аукциона должен знать, что для акционерных обществ требуется одобрение крупной сделки в случае, если сумма сделки (цена договора, обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения договора) равна или превышает 25% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. В соответствии со ст.ст.78, 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г. «Об акционерных обществах» в решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров.

Для общества с ограниченной ответственностью требуется одобрение крупной сделки, в случае если сумма сделки (цена договора, обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения договора) превышает 25% стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. В соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.98 «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если: начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок; единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае, если для участника электронного аукциона поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой, то в заявке такого участника должно представляться решение об одобрении или о совершении крупной сделки.

15. Участник аукциона обязан в первой части заявки на участие в открытом аукционе указать (продекларировать) страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке, а на стадии заключения договора может предоставить документ, подтверждающий страну происхождения товара (при наличии такого документа). Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом аукционе, несет участник аукциона.

1. 1 Указывается, если указано «Законно ввезен на территорию Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-1)