**ДОГОВОР № \_\_\_\_**

г. Красноярск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (ООО «РСК сети»),** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «**Покупатель**», с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «**Поставщик**» с другой стороны, в дальнейшем по раздельности именуемые «**Сторона**», а совместно именуемые «**Стороны**», на основании протокола подведения итогов аукциона от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_ заключили настоящий договор (далее - «**Договор**») о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре, Поставщик обязуется поставить **Комплектного распределительного устройства 10 и 0,4 кВ, состоящего из ячеек КСО-301, ЩО-0,4 в соответствии с Рабочей документацией шифр ЛП-22.Р.18.ЭС для нужд ООО «РСК сети» (далее по тексту – Товар)** а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Состав и комплектность Товара должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар должен быть изготовлен в соответствии с Рабочей документации ЛП-22.Р.18.ЭС (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту – Рабочая документация);

1.4 Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит  
от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю на складе Покупателя, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Договора.

1.5. В Приложении №4 к настоящему Договору установлены заверения и гарантии Поставщика.

1. **КАЧЕСТВЕННЫЕ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА**
   1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, функциональным характеристикам Товара (потребительским свойствам), его безопасности определяются Приложением №1 и Приложением №2 (Рабочая документация).
   2. Комплектация Товара должна соответствовать Приложению №1 и Приложению №2 к настоящему Договору.
   3. Товар должен являться новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющим наработки, не подвергавшимся восстановлению, доработке, переработке и должен быть изготовлен в 2023 году.
   4. Товар должен иметь запас живучести, позволяющий ему функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который должен составлять не менее 30 (тридцати) лет при условии проведения соответствующих технических мероприятий по обслуживанию.
   5. Товар должен быть совместимым с электрооборудованием, необходимым для совместного с ним монтажа и эксплуатации соответствии  
      с Приложением №1 и Приложением №2.
   6. Товар должен быть готовым к эксплуатации непосредственно в момент доставки на склад Заказчика и не требовать осуществления каких-либо дополнительных мероприятий, необходимых для начала его безопасной эксплуатации (включая доработку, дооснащение, переоснащение, проведение испытаний, проверку работоспособности, поверку и т.д.), помимо его монтажа в месте эксплуатации.
   7. Товар, при условии эксплуатации в соответствии с требованиями действующего законодательства, должен быть безопасным для жизни и здоровья людей, животных, окружающей среды, имущества граждан и юридических лиц, в течение всего срока службы.
   8. Товар должен быть свободным от прав и притязаний любых третьих лиц, то есть не должен быть обременен какими бы то ни было правами, требованиями, притязаниями, обязательствами перед третьими лицами, не должен находиться в залоге, под запретом или арестом, а также не должен нарушать каким-либо образом чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части, принадлежности, в стране Покупателя.
   9. Поставка Товара не должна нарушать прав и законных интересов третьих лиц, а также не должна нарушать каким-либо образом чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с изготовлением, транспортировкой, передачей, монтажом и эксплуатацией Товара.
   10. Товар должен быть изготовлен на территории Российской Федерации, или законно ввезен на территорию Российской Федерации, в соответствии со всеми требованиями действующего налогового, таможенного, антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
   11. При поставке Товара иностранного производства, Товар должен быть выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, в отношении него должны быть соблюдены всех необходимые таможенные процедуры и уплачены все необходимые таможенные платежи при таможенной очистке Товара.
   12. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения.
   13. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией соответствия) на Товар.
   14. Товар должен быть поставлен со всеми необходимыми документами; в комплектности со всеми необходимыми частями, узлами, принадлежностями, запасными частями.

Поставка Товара с нарушением требований о комплекте и комплектности не допускается.

* 1. Все приведенные в настоящем разделе требования к Товару в равной степени распространяются также на все (любые) его части, узлы, комплектующие детали и принадлежности, а также на документы и расходные материалы, используемые при изготовлении Товара или поставляемые совместно с ним.
  2. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных, национальных стандартов, технических условий, сводов правил и иных обязательных к применению на территории Российской Федерации нормативно-технических документов (далее – «**нормативно-технические документы**»), в том числе: «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ (ГОСТ Р):

1. ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»
2. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
3. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
4. МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока».
5. ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

2.16. После поставки, приемки Покупателем, и монтажа на месте эксплуатации, Товар должен пройти входной контроль и пусковые испытания (как отдельно, так и в комплексе) согласно требованиям действующего законодательства, и нормативно-технических документов.

2.17. При несоответствии Товара требованиям настоящего раздела Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, и на свой выбор либо потребовать замены Товара в срок 20 (двадцать) календарных дней, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При несоответствии части Товара требованиям настоящего раздела Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, и, на свой выбор: либо потребовать замены Товара в срок 20 (двадцать) календарных дней, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.18. В случае, предусмотренном п. 3.17 настоящего Договора, Товар по Договору не принимается, не оплачивается и принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика.

2.19. Принятым на ответственное хранение Товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться Товаром согласно статье 514 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1. **ПОРЯДОК ПОСТАВКИ**

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя  
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 81.

3.2. Поставка товара осуществляется в полном объеме, в срок \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

Доставка и передача Товара должна быть осуществлена на территории склада Покупателя исключительно в рабочий день и в течение рабочего времени Покупателя, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени (MSK +4.00) Покупателя.

3.3. Товар может быть доставлен на склад Покупателя автомобильным или железнодорожным транспортом по усмотрению Поставщика. При этом станция отправления, маршрут доставки, время в пути, количество остановок, количество грузовых мест Товара, время и способ погрузки (выгрузки) Товара при транспортировке, и другие подобные вопросы определяются Поставщиком самостоятельно на свой риск, с учетом необходимости соблюдения требований настоящего Договора, действующих нормативных правовых актов, а также соответствующих технических регламентов, стандартов и правил, а также требований к эксплуатации, хранению и транспортировке Товара.

3.4. Поставщик самостоятельно организует транспортировку Товара от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у грузоперевозчика вагоны (при перевозке железнодорожным транспортом), автомобили (при перевозке автомобильным транспортом), заполняет перевозочные документы, сдает Товар грузоперевозчику для перевозки, осуществляет погрузку и выгрузку Товара, производит расчеты с грузоперевозчиком.

3.5. Поставщик также должен проявить необходимую степень разумности, добросовестности и осмотрительности в принятии решений по указанным в п. 3.3, 3.4. настоящего Договора вопросам, с тем, чтобы обеспечить надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

3.6. Право собственности на Товар, бремя его содержания и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю на складе Покупателя, которое подтверждается составлением соответствующего Акта приемки Товара.

Решение о возможности (необходимости) страхования и охраны Товара во время доставки Товара принимаются Поставщиком на свое усмотрение, при этом возможные расходы Поставщика на страхование и охрану Товара во время доставки ему Покупателем не возмещаются.

3.7. Поставщик обязан не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой отгрузки Товара письменно уведомить Покупателя о дате отгрузки Товара и предполагаемой дате его прибытия на склад Покупателя.

3.8. В уведомлении, указанном в п. 3.7 настоящего Договора, должны быть указаны: номер и дата настоящего Договора поставки; номер товарно-транспортного документа; станция (пункт) отправления; станция (пункт) назначения; реквизиты Поставщика (грузоотправителя), наименование, количество, вес груза; номер поезда и номер вагона либо номер автомобиля соответственно; количество грузовых мест; дата отгрузки; предполагаемая дата прибытия.

3.9. К уведомлению, указанному в п. 3.7 настоящего Договора, Поставщик обязан приложить заверенную копию товарно-транспортного документа, подтверждающего передачу Товара Поставщиком для перевозки грузоперевозчику, а также копии документов, предусмотренных п. 3.13. – 3.15. настоящего Договора.

3.10. Товарно-транспортным документом, для целей применения положений настоящего Договора, в случае доставки Товара железнодорожным транспортом будет являться железнодорожная накладная, а в случае доставки Товара автомобильным транспортом, будет являться товарно-транспортная накладная.

3.11. Поставщик, независимо от способа доставки, обязуется обеспечить помещение Товара в грузовые места, а также крепление Товара (грузовых мест) в транспортном средстве таким способом, который исключает повреждения Товара и целостности его упаковки при его погрузке, транспортировке и выгрузке, осуществлении перегрузок в пути.

3.12. Поставщик обязуется за свой счет направить своего уполномоченного представителя для участия в передаче Товара Покупателю в момент его доставки на склад Покупателя.

3.13. При передаче Товара Поставщик должен одновременно передать Покупателю следующие документы на русском языке в подлинниках:

а) счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 – оригинал в одном экземпляре;

б) подписанная со стороны Поставщика накладная по форме ТОРГ-12 – оригинал в двух экземплярах (либо УПД).

в) товарно-транспортный документ (товарно-транспортная накладная или железнодорожная накладная соответственно при доставке автомобильным или железнодорожным транспортом) - оригинал в одном экземпляре;

г) подписанный со стороны Поставщика Акт приемки Товара - оригинал в двух экземплярах;

3.14. При передаче Товара, произведенного за пределами Российской Федерации, Поставщик должен одновременно передать Покупателю следующие документы на русском языке в подлинниках:

а) сертификат о происхождении Товара в одном экземпляре;

б) таможенная декларация в одном экземпляре;

в) платежный документ, подтверждающий уплату установленных налогов при ввозе Товара на территорию РФ (НДС, акциз), таможенных платежей (таможенная пошлина, таможенный сбор) в одном экземпляре по каждому виду платежей соответственно.

3.15. Кроме того, при передаче Товара Поставщик должен одновременно передать Покупателю следующие документы в отношении каждой единицы Товара на русском языке в подлинниках, по одному экземпляру на каждую единицу Товара:

а) паспорта с отметкой о первичной поверке;

б) гарантийные свидетельства (гарантийные талоны);

в) протоколы заводских приемо-сдаточных испытаний;

г) сертификаты соответствия (декларации соответствия);

д) инструкции Производителя по эксплуатации, монтажу, хранению, транспортировке Товара;

е) комплектовочные ведомости.

3.16. При неисполнении Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 3.13. – 3.15. настоящего Договора Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, до момента исполнения Поставщиком указанных обязанностей, а в случае их неисполнения в срок более 5 (пяти) календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.17. В случае, предусмотренном п. 3.16 настоящего Договора, Товар по Договору не принимается, не оплачивается и принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика.

3.18. Принятым на ответственное хранение Товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться Товаром согласно статье 514 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3.19. Заводские приемо-сдаточные испытания на Товар, в случае, если они не были проведены до момента заключения настоящего Договора, должны быть проведены по программе и методике изготовителя Товара, на заводе изготовителя Товара, о чем Поставщик письменно извещает Покупателя не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала проведения приемо-сдаточных испытаний, с указанием места, даты и времени их проведения. Покупатель имеет право принять участие в проведении заводских приемо-сдаточных испытаний, однако его неявка не является основанием для отмены или переноса проведения приемо-сдаточных испытаний.

3.20. Результаты заводских приемо-сдаточных испытаний должны быть оформлены протоколами, составляемыми и подписываемыми в установленном порядке изготовителем Товара. При этом представители Покупателя (при его участии) и Поставщика (если Поставщик не является одновременно изготовителем Товара) имеют право подписать указанные протоколы наряду с изготовителем Товара.

1. **ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА**
2. Требования к максимальным габаритным размерам Товара определяются настоящим Договором и Рабочей документацией (Приложение 2).
3. Товар должен обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортировки на выбранном виде транспорта и хранения в течение не менее 3 (трех) месяцев с момента доставки на склад Покупателя.
4. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить защиту Товара, без каких-либо ограничений, на всех этапах доставки до склада Покупателя (включая погрузку, перевозку, разгрузку) а также в течение не менее 3 (трех) месяцев открытого хранения от любых возможных неблагоприятных химических, биологических, метеорологических температурных и иных внешних воздействий (включая пыль, грязь, соли, влагу, атмосферный воздух, газы, атмосферные осадки, жидкости и прочее), предохраняя товар от проникновения влаги, пыли, загрязнения, коррозии, поражения грибком, плесенью, микроорганизмами, и других соответствующих повреждений.
5. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.
6. Товар должен быть затарен в необоротную (не подлежащую возврату) тару, обеспечивающую защиту Товара на всех этапах доставки до склада Заказчика (включая погрузку, перевозку, разгрузку) а также в течение не менее 3 (трех) месяцев хранения на складе Заказчика от любых возможных внешних неблагоприятных физических, механических и иных воздействий (включая касания, удары, вибрации, сползания, крен, воздействие посторонних предметов и прочее), предохраняя Товар от соответствующих повреждений.
7. Маркировка Товара должна быть нанесена на таре (упаковке) Товара в доступных для обозрения местах яркой несмываемой краской, и включать следующие обозначения: «Покупатель», «Поставщик», «Грузоотправитель», «Грузополучатель», «№ договора», «№ грузового места», «Вес брутто», «Вес нетто», «наименование единицы Товара согласно комплектовочной ведомости».
8. В случае, если единица Товара требуют специального обращения, то на таре (упаковке) единицы товара должна быть нанесена дополнительная маркировка манипуляционными знаками и надписями: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.д.
9. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать указанные обозначения и дополнительные манипуляционные знаки и надписи.
10. На сверхгабаритных, тяжелых и длинномерных грузах (длиной более 10 м) и ящиках весом 500 кг и выше, а также на ящиках высотой более одного метра четко наносится яркой несмываемой краской центр тяжести знаком «+» и надписями «Верх» (на торцовых и боковых сторонах грузового места). Кроме того, груз должен иметь нанесенные яркой несмываемой краской указания в отношении способов его погрузки и разгрузки.
11. Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного Товара.
12. Товар должен быть снабжен временной антикоррозийной защитой, обеспечивающей неподверженность Товара, его частей: коррозии вследствие воздействия атмосферного воздуха, газов, атмосферных осадков, влаги, перепада температур.
13. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортировка, условия и сроки хранения товара, а также всех его частей, принадлежностей, устройств, запасных частей и расходных материалов к нему должны соответствовать требованиям, указанным в технической документации производителя товара и требованиям нормативно-технических документов.
14. **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ**

5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству производится в составе комиссии с обязательным присутствием представителей Покупателя и Поставщика.

5.2. Приемка Товара должна быть начата в день доставки Товара на склад Покупателя, и должна быть закончена не позднее трех рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.

5.3. При приемке Товара представители Поставщика и Покупателя осуществляют:

а) внешний осмотр тары и упаковки, маркировки;

б) проверку соответствия количества отгруженных и поступивших грузовых мест Товара;

в) проверку соответствия содержимого грузовых мест содержанию упаковочных листов, товарно-транспортных документов;

г) проверку соответствия Товара требованиям по количеству, техническим характеристикам, указанным в настоящем Договоре.

5.4. Приемка Товара по количеству, сохранности и комплектности, в соответствии с Приложениями №1, №2, №3 настоящего Договора, осуществляется на складе Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления Товара и подтверждается подписанием, уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной (УПД), переданной вместе с Товаром. Если в течение этого времени Покупатель не предъявил Поставщику письменной претензии по количеству, сохранности или комплектности поставленного Товара или не подтвердил приемку Товара, то Товар считается принятым по количеству, сохранности, комплектности.

Датой поставки Товара считается дата фактической передачи Товара Покупателю, указанная в товарной накладной (УПД) полномочным представителем Покупателя.

Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты введения Товара в эксплуатацию. Ввод Товара в эксплуатацию подтверждается Актом ввода в эксплуатацию.

5.5. При обнаружении, в ходе приемки Товара, нарушений требований настоящего Договора, Сторонами составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, в котором указывается общее количество принятого Товара и выявленные нарушения, и который является основанием для Покупателя не оплачивать Товар, поставленный с нарушением условий настоящего Договора.

5.6. Покупатель вправе принять Товар без проведения предварительной проверки его качества, если товар находится в надлежащей (неповрежденной) таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты, о чем делается соответствующая запись в Акте приемки Товара.

В этом случае Акт приемки Товара подтверждает факт передачи Товара Покупателю, но до истечения срока, указанного в п. 5.9. настоящего Договора не подтверждает сохранности Товара при его транспортировке и соответствия Товара требованиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности.

5.7. В случаях, когда повреждения упаковки, недостача, несоответствие его требованиям, приведенным в разделе 1 настоящего Договора, не могли быть обнаружены при общем обычном осмотре, а также в случае, если Покупатель воспользуется правом, предусмотренном п. 5.6. настоящего Договора, Покупатель вправе заявлять претензии по качеству, количеству и сохранности Товара в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта приемки Товара.

5.8. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.

5.9. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставленного с нарушением требований о количестве, качестве или соответствии технических характеристик требованиям настоящего Договора и отказаться от исполнения обязательств по Договору.

В этом случае Товар не принимается, не оплачивается и принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.10. В случае если представитель Поставщика не прибыл для осуществления приемки Товара, такая приемка производится в отсутствие представителя Поставщика, и Покупатель, вправе в одностороннем порядке составить Акт приемки Товара (а в случае обнаружения несоответствия Товара требованиям настоящего Договора - Акт об установленном расхождении по количеству, качеству и техническим характеристикам при приемке товарно-материальных ценностей), с участием двух незаинтересованных лиц, и обязан в течение 24-х часов направить Поставщику экспресс-почтой один экземпляр такого акта.

Поставщик не вправе оспаривать установленные таким актом несоответствия Товара требованиям настоящего Договора о количестве, качестве и технических характеристиках.

5.11. Поставщик обязуется заменить Товар, не принятый Покупателем, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания им Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, либо со дня получения акта, предусмотренного п. 5.10 настоящего Договора.

5.12. После устранения расхождений по количеству, качеству или технических характеристик Товара, в отношении Товара, поставленного на замену ненадлежащему Товару, приемка осуществляется в соответствии с правилами настоящего раздела, и заканчивается подписанием Акта приемки Товара.

5.13. В случае обнаружения недостатков Товара в части его несоответствия требованиям раздела 2 настоящего Договора, в процессе монтажа или в период гарантийного срока Поставщик обязуется устранить такие недостатки и заменить некачественный Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного требования Покупателя.

5.14. Окончательная проверка соответствия Товара осуществляется Покупателем после завершения монтажа, пуско-наладки, путем проведения испытаний.

5.15. Испытания должны быть начаты немедленно после окончания монтажа и начала работы в нормальных проектных условиях. Испытания должны быть проведены в сроки, оговоренные нормативно-технической документацией на Товар в соответствии с инструкциями и рекомендациями Поставщика.

5.16. Во время проведения испытаний, указанных в пункте 3.20, будет выбран временной период, в соответствии с нормативно-технической документацией на Товар, для получения усредненных фактических показателей, которые будут сравниваться с заявленными Поставщиком гарантированными рабочими показателями с учетом допусков измерительной аппаратуры.

5.17. Достигнутые показатели заносятся в Протокол. Если результаты соответствуют или превосходят показатели, гарантированные Поставщиком, то гарантированные Поставщиком показатели считаются достигнутыми. В этом случае Покупатель и Поставщик подпишут Акт об окончании испытании, в котором зафиксируют достижение гарантированных показателей и окончание испытаний.

5.18. Если гарантированные показатели не будут достигнуты, Покупатель предоставляет Поставщику право на устранение отклонений и проведение повторных испытаний в течение 20 календарных дней.

Результаты данных испытаний и предоставленный Поставщику срок на проведение повторных испытаний должны быть зафиксированы в соответствующем Протоколе, подписываемом Поставщиком, с одной стороны, и Покупателем, с другой стороны.

5.19. Если, несмотря на исправления, при повторных испытаниях гарантированные показатели не будут достигнуты, то Покупатель вправе по своему выбору:

а) отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченных за Товар денежных средств, а также потребовать от Поставщика уплаты штрафа в соответствии с положениями раздела 8 настоящего Договора;

б) потребовать замены Товара ненадлежащего качества, Товаром, соответствующим условиям Договора, а также потребовать от Поставщика уплаты штрафа в соответствии с положениями раздела 8 настоящего Договора.

5.20. Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными гарантиями защиты, предоставленными действующим законодательством.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

6.1. Цена Товара по настоящему Договору (Цена договора) составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в соответствии с Технической спецификацией (Приложением №3 к настоящему Договору).

Цена Договора является твердой и не подлежит изменению (пересмотру) как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

6.2. Цена договора включает все расходы, возникающие у Поставщика в процессе исполнения договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы по оплате независимой гарантии кредитной организации, расходы по страхованию и охране Товара до момента передачи его Покупателю; расходы, связанные с направлением Поставщиком своего представителя для участия в приемке Товара и проверке его качества при проведении испытаний после монтажа; расходы связанные с направлением уведомлений, извещений, документов, в том числе экспресс-почтой; а также стоимость тары и упаковки; расходы по доставке Товара до склада Покупателя, расходы по разгрузке Товара в место указанное Покупателем и любые другие платежи.

6.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в полном объеме в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты полной поставки Товара Покупателю, определяемого по подписанной уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной, при условии предоставления оригинала счет-фактуры.

В случае, если с момента поставки Товара до момента оплаты Заказчиком будут обнаружены недостатки Товара в части его несоответствия требованиям раздела 2 настоящего Договора, Покупатель имеет право оплатить Товар в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты устранения таких недостатков, которые подтверждаются соответствующими Актами.

6.4. Стороны договорились не применять условия п. 1 ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации к настоящему Договору, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Расчеты производятся в безналичном порядке платежными поручениями Покупателя. В платежном поручении Покупатель обязан указать номер и дату настоящего Договора.

6.6. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

6.7. Поставщик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Поставщик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Покупателя, утверждены Поставщиком в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

6.8. Поставщик обязан предоставить Покупателю подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Покупателя.

6.9. В случае предоставления документов, указанных в пунктах 6.7, 6.8 настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства и настоящего Договора, документы считаются не предоставленными.

6.10. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства и настоящего Договора, Покупатель извещает Поставщика письменно в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запрашиваемых Покупателем документов.

6.11. В случае просрочки предоставления документов, указанных в пункте 6.8 настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех указанных документов.

6.12. Сроки оплаты, указанные в пункте 6.3 настоящего Договора должны соблюдаться Покупателем при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до наступления последнего дня срока оплаты.

Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

**7.1. Поставщик имеет право:**

7.1.1.Получить оплату поставленного Товара в срок, и в порядке, установленные разделом 6 настоящего Договора.

**7.2. Поставщик обязан:**

7.2.1. Поставить надлежащий Товар, то есть Товар, соответствующий требованиям раздела 2 настоящего Договора, сопровождающийся предоставлением документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, в срок, определенный п. 3.3 настоящего Договора и в порядке, определенном настоящим Договором.

7.2.2. Передать Покупателю все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором.

7.2.3. В течение гарантийного срока за свой счет устранять выявленные недостатки Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

7.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора Поставщик обязуется назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Покупателем, и уведомить об этом Покупателя с указанием данных об ответственном лице: фамилия, имя, отчество, должность, номер рабочего телефона, номер сотового телефона, номер факса, адрес электронной почты и предоставить Покупателю оригинал доверенности, подтверждающей полномочия такого представителя.

7.2.5. Оплатить стоимость ответственного хранения Товара, в случае помещения его на ответственное хранение Покупателем, в соответствии с требованиями настоящего Договора.

7.2.6. Подписать и обеспечить возврат Покупателю подписанного акта об оказании услуги по ответственному хранению Товара до момента распоряжения Товаром, помещенным на ответственное хранение.

В случае уклонения Поставщика от подписания акта об оказании услуги по ответственному хранению Товара, Покупатель имеет право удерживать такой Товар.

**7.3. Покупатель имеет право:**

7.3.1. При поставке ненадлежащего Товара (Товара, не соответствующего требованиям раздела 2 настоящего Договора), независимо от срока выявления недостатков Товара, по своему выбору: либо потребовать от Поставщика замены ненадлежащего Товара, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору (в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор).

7.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору (в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор) при наступлении следующих обстоятельств:

а) начало проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица, или вынесение арбитражным судом судебного акта о признании Поставщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

б) прекращение осуществления Поставщиком - индивидуальным предпринимателем осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в) приостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

г) включение сведений о Поставщике, в том числе сведений о его учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика - юридического лица, в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом № 44-ФЗ.

д) при поставке ненадлежащего Товара (Товара, не соответствующего требованиям раздела 2 настоящего Договора), независимо от срока выявления недостатков Товара;

е) при неисполнении Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 3.13. – 3.15. настоящего Договора.

ж) если при повторных испытаниях гарантированные показатели не будут достигнуты (п.5.19. настоящего Договора).

з) в случае задержки в поставке Товара на срок свыше 20 (двадцати) дней (п.8.8. настоящего Договора).

7.3.3. В случае уклонения Поставщика от подписания акта об оказании услуги по ответственному хранению Товара, Покупатель имеет право удерживать такой Товар.

**7.4. Покупатель обязан:**

7.4.1. Принять поставленный Товар, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 7.2.1. настоящего Договора.

7.4.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора.

**7.5. Поставщик не имеет права:**

7.5.1. Полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору, или передавать свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Покупателя.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим Законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Покупателя, срок ответа на которую составляет 10 (десять) дней.

8.3. В случае, если Поставщик передал Покупателю Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора по качеству, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 5 % от стоимости некачественного Товара.

8.4. В случае нарушения срока оплаты Покупателем согласно п.6.3. настоящего Договора, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Продавца, срок ответа на которую составляет 10 (десять) дней.

8.5. В том случае, если Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение прав третьих лиц не по своей вине (в том числе: вследствие вины или не должной разумности, осмотрительности, заботливости Поставщика или изготовителя Товара при исполнении им своих обязанностей по настоящему Договору, а также, если Поставщик не является изготовителем – вследствие вины или не должной разумности, осмотрительности, заботливости изготовителя Товара при исполнении им своих обязанностей по Договору с Поставщиком), Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, возникшие в связи таким привлечением к ответственности, а также все расходы, связанные с защитой Покупателем своих прав, включая расходы в связи с урегулированием таких разногласий, сбором доказательств, участием Покупателя в гражданском (арбитражном) процессе, других процессах и процедурах юрисдикционных и административных органов, и иные расходы, которые будет вынужден понести Покупатель.

8.6. В случае реализации Покупателем своего права на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору, расторжение Договора по соглашению Сторон, Поставщик обязан возместить Покупателю помимо прочего, убытки, связанные с необходимостью заключения Договора взамен расторгнутого либо взамен Договора, по которому Покупатель отказался от исполнения своих обязательств, и компенсацию за потерю времени в связи с необходимостью повторного проведения закупки в размере 5% (пяти процентов) от цены настоящего Договора. Компенсация за потерю времени, предусмотренная настоящим пунктом, имеет штрафной характер и подлежит уплате сверх суммы подлежащих возмещению убытков.

8.7. В случае нарушения сроков ремонта или замены Товара в гарантийный период, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости Товара, подлежащего ремонту или замене, за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства. Основанием для уплаты пени является письменная претензия Покупателя, срок ответа на которую составляет 10 (десять) дней.

8.8. В случае задержки в поставке Товара на срок свыше 20 (двадцати) дней Покупатель имеет право без обращения в Арбитражный суд расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае Поставщик уплачивает Покупателю в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента направления письменного уведомления от Покупателя сумму пени рассчитанную согласно п. 8.2 настоящего Договора.

8.9. При поставке Товара ненадлежащего качества с последующей заменой или восполнении недопоставки транспортные расходы по доставке Товара относятся на Поставщика.

8.10. В случае отказа Покупателя от приемки поставленного Товара по основаниям, предусмотренным разделом 2 настоящего Договора, транспортные расходы по вывозу непринятого Покупателем Товара относятся на Поставщика.

8.11. Выплата пени (штрафов) не освобождает стороны от выполнения установленных договором обязательств.

8.12. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные последним вследствие недостоверности данных Поставщиком заверений об обстоятельствах, а равно нарушения им гарантий и заверений, указанных в Приложении №4 к настоящему договору, и/или допущенных Поставщиком нарушений, отраженных в актах государственных органов, в частности, в размере:

- сумм, подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении и/или уплате НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов или возмещении налога), который был уплачен Поставщику в составе стоимости Товара, поставленного по настоящему договору, а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС (в случае, если Поставщик является налогоплательщиком НДС в соответствии с налоговым законодательством РФ);

- сумм, подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, вынесенных в связи с отказом налогового органа в признании для целей налогообложения сумм расходов в размере стоимости Товара, приобретенного у Поставщика по настоящему договору, а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного налога на прибыль.

В случае недостоверности данных Поставщиком в Приложении №4 к настоящему договору заверений об обстоятельствах, а равно нарушения изложенных в нём гарантий и заверений, Поставщик возмещает Покупателю помимо сумм, указанных в настоящем пункте договора, все убытки, вызванные названными обстоятельствами.

8.13. Поставщик обязуется компенсировать Покупателю убытки, указанные в пункте 8.12. настоящего договора, в 5 (пяти) дневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования.

8.14. Ответственность и обязательства по возмещению убытков, предусмотренные пунктами 8.12., 8.13. настоящего договора, сохраняются за Поставщиком в течение четырех лет с момента заключения настоящего договора безотносительно прекращения его действия.

1. **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.**

9.1. Гарантийный срок на Товар составляет \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев с даты Акта ввода Товара в эксплуатацию Покупателем, который определяется на основании Акта об окончании испытаний, составленного в соответствии с п. 5.17 настоящего Договора.

9.2. При обнаружении недостатков Товара во время течения гарантийного срока, течение гарантийного срока увеличивается на тот период времени, который истечет с момента выявления таких недостатков до момента их устранения.

9.3. В случае устранения недостатков Товара, выявленных во время течения гарантийного срока, путем замены Товара на новый, гарантийный срок на этот Товар определяется в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора, и начинает течь с момента поставки такого нового Товара.

9.4. В течение установленного гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет устранять любые выявленные недостатки Товара, влияющие на его качество, безопасность, работоспособность, сокращение срока службы, изменение его технических характеристик, препятствующих его нормальному использованию, или создающих угрозу невозможности его нормального использования.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Товара со стороны Покупателя и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Покупателем или третьими лицами.

9.6. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара или его частей; неправильной эксплуатации Товара или неправильности инструкций по ее эксплуатации, разработанных самим Покупателем или привлеченными третьими лицами, или ненадлежащего обслуживания или ремонта Товара, произведенного самим Покупателем или привлеченными им третьими лицами.

9.7. Право принятия решения о способе гарантийного ремонта (ремонт или замена), принадлежит Покупателю.

9.8. Условиями гарантии не может являться обязанность Покупателя осуществлять техническое обслуживание и (или) ремонт исключительно у Поставщика, Изготовителя либо указанных ими лиц.

1. **ФОРС-МАЖОР.**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

10.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна как можно скорее известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

10.7. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора обстоятельства форс-мажорной ситуации, т.е. непредвиденные, непреодолимые и чрезвычайные обстоятельства, в условиях которых невозможно исполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору (пожар, стихийное бедствие, блокада, эмбарго, землетрясение и т.д.).

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами на себя обязательств.

11.2. Дата подписания настоящего Договора Сторонами определяется как день подписания Покупателем врученных ему подписанных и скрепленных печатью Поставщика экземпляров Договора.

11.3. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в ходе исполнения настоящего Договора. Стороны обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после его прекращения.

Исключением в данном случае будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

Если предоставляемая Сторонами техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, касающаяся исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной, то Сторона, по вине которой, без согласия другой Стороны, была разглашена такая информация, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные вследствие нарушения условий конфиденциальности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они не противоречат действующему законодательству, допускаются Положением о закупках Покупателя, а также совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.5. Письма и иные документы по вопросам исполнения условий настоящего Договора, направляемые Сторонами друг другу посредством факсимильной и электронной связи, обладают юридической силой, до момента обмена оригиналами документов.

11.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров, предъявления друг другу претензий, срок рассмотрения которых – 15 дней с момента направления  
в адрес Стороны.

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.8. Каждая из Сторон, при изменении реквизитов изложенных в разделе 12, обязана письменно уведомить другую Сторону не позднее 5-ти календарных дней от даты изменения. В случае, несвоевременного уведомления, риск, связанных с этим неблагоприятных последствий, несет не уведомившая о таких изменениях Сторона. Документы, отправленные по имеющимся адресам, факсам, электронной почте, а также врученные уполномоченным лицам, признаются надлежащим образом отправленными и полученными другой Стороной.

11.9. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым следующим способом:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

- по факсимильной связи, по электронной почте или иным способом связи, при условии что соответствующий способ связи позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Сообщения по Договору влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Сообщения считаются доставленными, если они:

- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;

- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

11.10. Письменную корреспонденцию Стороны могут отправлять по почтовым адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

11.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.12. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, неурегулированные в претензионном порядке, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

11.13. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 –Техническое Задание.

Приложение №2 –Рабочая документация ЛП-22.Р.19.ЭС.

Приложение №3 – Техническая спецификация

Приложение №4 – «Заверения и гарантии Поставщика».

1. **12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | **Покупатель:** |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (ООО «РСК сети»  ИНН 2463064830 КПП 246301001  ОГРН 1032402211456  Юридический адрес: 660028, город Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, строение 9, помещение 362.  Почтовый адрес: 660028, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 21759  Банковские реквизиты:  расчетный счет 40702810431280030718 в Красноярском отделении № 8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск, корреспондентский счет 30101810800000000627, БИК 040407627 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Директор ООО «РСК сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Морозов  м.п. |

**Приложение №1**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку Комплектного распределительного устройства 10 и 0,4 кВ, состоящего из ячеек КСО-301, ЩО-0,4 в соответствии с Рабочей документацией шифр ЛП-22.Р.18.ЭС для нужд ООО «РСК сети».**

1. **Общие сведения:**
   1. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (ООО «РСК сети»).

**1.2. Требования к предмету:**

Предметом данной закупки является поставка **Комплектного распределительного устройства 10 и 0,4 кВ, состоящего из ячеек КСО-301, ЩО-0,4 в соответствии с Рабочей документацией шифр ЛП-22.Р.18.ЭС для нужд ООО «РСК сети» для установки в ТП (далее по тексту – Товар).** Рабочая документация шифр ЛП-22.Р.18.ЭС приложена отдельным файлом и является Приложением №2 к настоящему Договору.

**1.3. Область применения:**

Настоящее Техническое задание содержит основные требования к поставке Товара для нужд ООО «РСК сети».

1. **Сроки и условия поставки Товара:**
   1. Поставка Товара (доставка и разгрузка) должна осуществляться Поставщиком по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров, 81.
   2. Срок поставки не должен превышать \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты заключения Договора.
2. **Технические требования к поставке ячеек КСО-10 кВ.**
   1. **Поставщик обеспечивает поставку оборудования в следующих объемах:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Количество ячеек КСО-301 10кВ в составе КРУ, в том числе* | | | | | |
| *Наименование изделия* | *Комплектация ячейки* |  | *Единица измерения* | *Количество* | *Номер ячейки в составе КРУ* |
| Ячейка №1 отходящая линия с торцевыми панелями | Состав: | | шт. | 1 | №1 |
| Ячейка №3 отходящая линия | Состав: | | шт. | 1 | №3 |
| Ячейка №5 ввод №1 | Состав: | | шт. | 1 | №5 |
| Ячейка №7 трансформатора Т1 | Состав: | | шт. | 1 | №7 |
| Ячейка №9 секционный выключатель нагрузки | Состав: | | шт | 1 | №9 |
| Ячейка №10 секционный выключатель нагрузки | Состав: | | шт | 1 | №10 |
| Ячейка №8 трансформатора Т2 | Состав: | | шт. | 1 | №8 |
| Ячейка №6  Ввод №2 | Состав: | | шт. | 1 | №6 |
| Ячейка №4 отходящая линия | Состав: | | шт. | 1 | №4 |
| Ячейка №2 отходящая линия с торцевыми панелями | Состав: | | шт. | 1 | №2 |

* 1. **Технические требования к ячейкам КСО:**

Технические данные ячеек должны соответствовать параметрам, указанным в проекте Рабочей документации **ЛП-22.Р.18.ЭС** и быть не ниже значений (либо не ухудшающими данные значения), приведенных в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Величина | |
| **Основные характеристики** | | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее | 12 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Номинальный ток главных цепей шкафов, А | 630 | |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 | |
| Ток термической стойкости, кА | 20 | |
| Время протекания тока термической стойкости, с |  | |
| - для главный цепей | 3 | |
| - для заземляющего разъединителя | 1 | |
| **Исполнение** | | |
| Уровень изоляции | Нормальная изоляция, уровень «б» | |
| Вид изоляции (наружная) | Комбинированная (воздушная,твердая), | |
| Наличие изоляции токоведущих шин | С неизолированными шинами | |
| Наличие выкатных элементов | Не требуется | |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные | |
| Расположение шин | Верхнее | |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP4X | |
| Вид управления | Местное, дистанционное (ключом) | |
| **Устойчивость к внешним воздействиям** | | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 16150 | УЗ | |
| Рабочий диапазон температур, °С | -60 ... +40 | |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 | |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | II | |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | до 6 | |
| **Изоляция** | | |
| Номинальное напряжение, кВ | | 10 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | | ГОСТ 1516.3-96 |
| Испытательное переменное напряжение промышленной частоты, кВ | |
| Величина сопротивления изоляции, МОм, не менее | | 1000 |
| **Требования к нагреву при длительной работе** | | |
| Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, °С, не более | 50 | |
| Верхнее значение температуры контактных соединений при эксплуатации, °С, не более | 75 | |
| **Требования к вспомогательным цепям** | | |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного (выпрямленного) тока, В, не более | 220 | |
| Исполнение схем вспомогательных соединений КРУ |  | |
| **Локализационная способность** | | |
| Разделение ячейки внутренними перегородками на отсеки | да | |
| Наличие дуговой защиты | - | |
| Тип датчика дуговой защиты | - | |
| Наличие клапанов сброса давления | - | |
| Предел локализации | отсек | |
| **Требования к безопасности** | | |
| Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да | |
| Наличие механических блокировок | да | |
| Наличие электрических блокировок вводных ячеек | нет | |
| Наличие заземлителя «быстрого действия» с пружинным механизмом | нет | |

1. **Технические требования к поставке ЩО.**
   1. **Поставщик обеспечивает поставку оборудования в следующих объемах:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Количество ячеек ЩО-70 0,4кВ в составе КРУ, в том числе.* | | | | |
| *Наименование изделия* | *Комплектация ячейки* | *Единица измерения* | *Количество* | *Номер ячейки в составе КРУ* |
| Панель вводная с торцевыми панелями  Ввод №1 | ЩО-70-3-24УЗ  **Состав:** | шт. | 1 | 1 |
| Панель вводная с торцевыми панелями Ввод №2 | ЩО-70-3-24УЗ  **Состав:** | шт. | 1 | 2 |
| Панель линейная №3 | ЩО 70-3-06У3  **Состав:** | шт. | 1 | 3 |
| Панель линейная №4 | ЩО 70-3-06У3  **Состав:** | шт. | 1 | 4 |
| Панель линейная №5 | ЩО 70-3-06У3  **Состав:**  . | шт. | 1 | 5 |
| Панель линейная №6 | ЩО 70-3-06У3  **Состав:** | шт. | 1 | 6 |
| Панель линейная №7 | ЩО 70-3-06 У3  **Состав:** | шт. | 1 | 7 |
| Панель линейная №8 | ЩО 70-3-06 У3  **Состав:** | шт. | 1 | 8 |
| Панель линейная №9 | **Состав:**  ЩО 70-3-06 У3 | шт. | 1 | 9 |
| Панель линейная №10 | ЩО 70-3-06 У3  **Состав:** | шт. | 1 | 10 |
| Панель секционная №11 | ЩО 70-3-06 У3  **Состав**: | шт. | 1 | 11 |
| Щит собственных нужд | Состав:  Согласно рабочей документации, ЛП-22.Р.18.ЭС, лист. 9.1, 9.2 | комплект | 1 | ЩСН Поставка в сборе с  материалами |
| Пожарная сигнализация | Состав:  Согласно рабочей документации, ЛП-22.Р.18.ЭС, лист.11.1, 11.2, 11.3 | комплект | 1 | Поставка в сборе с  материалами |
| Тепловая защита ЯУ-1 | Состав:  Согласно рабочей документации, ЛП-22.Р.18.ЭС, лист. 7.1, 7.2 | комплект | 1 | Поставка в сборе с  материалами |
| Тепловая защита ЯУ-2 | Состав:  Согласно рабочей документации, ЛП-22.Р.18.ЭС, лист. 7.1, 7.2 | комплект | 1 | Поставка в сборе с  материалами |

* 1. **Технические требования к ячейкам ЩО:**

Технические данные ячеек должны соответствовать параметрам, указанным в проектеРабочей документации **ЛП-22.Р.18.ЭС** и быть **не ниже** значений (либо не ухудшающими данные значения), приведенных в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Наименование Товара** |
| *1.1* | *Комплектное распределительное устройство РУНН-0,4 кВ* |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Область применения** |
| *2.1* | *Для приема и распределения электроэнергии.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Условия эксплуатации** |
| *3.1* | *Для установки в помещении ТП* |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Технические требования** |
| *4.1* | *В соответствии ГОСТ и паспортным характеристикам* |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | Материал |
| *5.1* | *Согласно нижеприведённой таблицы поз. 6* |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Объём (количество) Товара: 1 усл.ед. , что составляет:** |
|  | **Технические характеристики:**  Общие габаритные размеры РУНН-0,4 кВ (ВхШхГ), : по проекту  Номинальное напряжение главной цепи - 380В, 50 Гц;  Номинальное напряжение вторичных цепей - 230В, 50 Гц;  Номинальный ток сборных шин - 4000А;  Система заземления - ТN-C-S;  Исполнение шкафов ячеек РУНН - одностороннего обслуживания;  Степень защиты - не ниже IP31;  Исполнение автоматических выключателей - вводные и секционные выключатели, отходящие – стационарные;  Подвод силовых кабелей – снизу;  Корпус ячеек – материал корпуса металл, покрытие металла должно защищать его от воздействия факторов внутренней агрессивной среды;  Ошиновка – алюминиевая шина: сечение ввода (фазная) 3х120х10, сечение ввода (нулевая) 2 120х10 Контактные соединения - обрабатываются токопроводящей смазкой, снижающей сопротивление соединений и предохраняющей от окисления;  Вторичные цепи - выполняются многожильным медным проводом, провод обжимается луженым медными кабельными наконечниками, укладываются и крепятся крепёжными изделиями. Для подключения вторичных цепей используются клеммные колодки. |

1. **Общие требования**

1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 548) и дополнения к нему;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

5.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ООО «РСК сети» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

5.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции»

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока»

5.4. Ячейки РУНН должны обеспечивать:

- возможность концевой разделки и установки кабелей;

- нанесение систематической смазки трущихся частей КРУ;

5.5. Комплектность поставки

• ячейки КСО-301М 10кВ в количестве 10 шт. в сборе, с защитными перегородками между секциями;

• комплект сборных шин (ошиновка токоведущих частей шиной алюминиевой прямоугольной 50x5мм);

• ячейки 0,4 кВ в сборе, с торцевыми перегородками на крайних ячейках;

• комплект сборных шин, сечение ввода (фазная) 3 120х10, сечение ввода (нулевая) 2 120х10.

• материалы для компоновки ячеек, не указанные в ТЗ формировать из проекта **ЛП-22.Р.18.ЭС**

5.6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Ячейки КРУ должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5.7. Шильдики на каждой единице Товара должны быть изготовлены из металла.

1. **Требования к качеству Товара:**
   1. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской  
      Федерации нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных,  
      национальных стандартов, сводов правил и иных обязательных  
      к применению на территории Российской Федерации нормативно-технических документов  
      (далее – «нормативно-технические документы»).

6.2. Материалы, применяемые для изготовления Товара, должны соответствовать ГОСТ.

6.3. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения. К поставке допускается Товар в отношении, которого изготовителем  
проведено испытание в порядке, установленном ГОСТ.

6.4. Товар должен являться новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющим наработки, не подвергавшимся восстановлению, доработке, переработке и должен быть изготовлен не ранее 01 января 2023 года.

**7. Гарантийные обязательства.**

7.1. Срок гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 36 месяцев в даты ввода товара в эксплуатацию.

7.2. Поставщик должен за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

7.3. В случае выхода из строя Товара поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | **Покупатель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Директор ООО «РСК сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Морозов  м.п. |

**Приложение №2**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г**

***«Рабочая документация шифр ЛП-22.Р.18.ЭС***

***«Встроенная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 2х2000 кВА (ЖК Бульвар цветов)» приложена отдельным файлом.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | **Покупатель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Директор ООО «РСК сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Морозов  м.п. |

**Приложение №3**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Комплектация ячейки | Единица измерения | Количество | Номер ячейки в составе КРУ | Цена за единицу, с НДС / без НДС, руб. | Цена итого, с НДС / без НДС, руб. |
| **1.** ***Количество ячеек КСО-301 10кВ в составе КРУ, в том числе:*** | | | | | | |
| Ячейка №1 отходящая линия с торцевыми панелями | Состав: | шт. | 1 | №1 |  |  |
| Ячейка №3 отходящая линия | Состав: | шт. | 1 | №3 |  |  |
| Ячейка №5 ввод №1 | Состав: | шт. | 1 | №5 |  |  |
| Ячейка №7 трансформатора Т1 | Состав: | шт. | 1 | №7 |  |  |
| Ячейка №9 секционный выключатель нагрузки | Состав: | шт | 1 | №9 |  |  |
| Ячейка №10 секционный выключатель нагрузки | Состав: | шт | 1 | №10 |  |  |
| Ячейка №8 трансформатора Т2 | Состав: | шт. | 1 | №8 |  |  |
| Ячейка №6  Ввод №2 | Состав: | шт. | 1 | №6 |  |  |
| Ячейка №4 отходящая линия | Состав: | шт. | 1 | №4 |  |  |
| Ячейка №2 отходящая линия с торцевыми панелями | Состав: | шт. | 1 | №2 |  |  |
| ***Итого КСО-301 10кВ, руб.:*** | | | | | |  |
| **3.Количество ячеек ЩО-70 0,4кВ в составе КРУ, в том числе:** | | | | |  |  |
| Панель вводная с торцевыми панелями  Ввод №1 | ЩО-70-3-24УЗ  **Состав:** | шт. | 1 | №1 |  |  |
| Панель вводная с торцевыми панелями Ввод №2 | ЩО-70-3-24УЗ  **Состав:** | шт. | 1 | №2 |  |  |
| Панель линейная №3 | ЩО 70-3-06У3  **Состав:** | шт. | 1 | №3 |  |  |
| Панель линейная №4 | ЩО 70-3-06У3  **Состав:** | шт. | 1 | №4 |  |  |
| Панель линейная №5 | ЩО 70-3-06У3  **Состав:**  . | шт. | 1 | №5 |  |  |
| Панель линейная №6 | ЩО 70-3-06У3  **Состав:** | шт. | 1 | №6 |  |  |
| Панель линейная №7 | ЩО 70-3-06 У3  **Состав:** | шт. | 1 | №7 |  |  |
| Панель линейная №8 | ЩО 70-3-06 У3  **Состав:** | шт. | 1 | №8 |  |  |
| Панель линейная №9 | **Состав:**  ЩО 70-3-06 У3 | шт. | 1 | №9 |  |  |
| Панель линейная №10 | ЩО 70-3-06 У3  **Состав:** | шт. | 1 | №10 |  |  |
| Панель секционная №11 | ЩО 70-3-06 У3  **Состав**: | шт. | 1 | №11 |  |  |
| Щит собственных нужд | Состав:  Согласно рабочей документации, ЛП-22.Р.18.ЭС, лист. 9.1, 9.2 | комплект | 1 | ЩСН Поставка в сборе с  материалами |  |  |
| Пожарная сигнализация | Состав:  Согласно рабочей документации, ЛП-22.Р.18.ЭС, лист.11.1, 11.2, 11.3 | комплект | 1 | Поставка в сборе с  материалами |  |  |
| Тепловая защита ЯУ-1 | Состав:  Согласно рабочей документации, ЛП-22.Р.18.ЭС, лист. 7.1, 7.2 | комплект | 1 | Поставка в сборе с  материалами |  |  |
| Тепловая защита ЯУ-2 | Состав:  Согласно рабочей документации, ЛП-22.Р.18.ЭС, лист. 7.1, 7.2 | комплект | 1 | Поставка в сборе с  материалами |  |  |
| ***Итого ЩО-70 0,4кВ, руб.:*** | | | | | |  |
| ***Итого по Договору:*** | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | **Покупатель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Директор ООО «РСК сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Морозов  м.п. |

**Приложение №4**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.**

**ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

Предоставляя настоящие заверения об обстоятельствах к договору от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор) Поставщик исходит из того, что Покупатель будет полагаться на них и они имеют для него значение как для заключения договора, так для его исполнения или прекращения.

Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет и гарантирует, что:

- является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем (*в случае, если Поставщиком является гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров*);

- исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- для заключения и исполнения настоящего договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, необходимый для выполнения обязательств по настоящему Договору (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) дееспособно и имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует, что:

- Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, бухгалтерская, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции Поставщика по покупке Товара у своих поставщиков, продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности выручку от продажи (реализации) Товара Покупателю, а также налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара в случае, если Поставщик является плательщиком НДС в соответствии с налоговым законодательством РФ;

- Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);

- Товар, поставляемый по настоящему договору, принадлежит Поставщику на праве собственности. В случае, если Поставщик не является собственником Товара, то Поставщик, как агент (комиссионер), имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия для заключения настоящего договора и поставки Товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора.

Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка в порядке ст. 93.1 НК РФ) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по настоящему Договору и подтверждающих гарантии и заверения, данные в настоящем Приложении у Договору, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

**Подпись Поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**