## Лист1
Контрольные измерения электрических нагрузок за 16 декабря 2020 г.
по ООО "РСК сети" по точкам учёта
ПС "Промбаза" 110/35/6 кВ
Часы | Уровень напряжения 6 кВ Т2 | Т-2 6 кВ яч.121 | Разница показаний | P, кВт | Q, кВар | Уровень напряжения 6 кВ Т1 | Т-1 6 кВ яч.105 | Разница показаний | P, кВт | Q, кВар | Уровень напряжения 35 кВ Т1 | Ввод 35 кВ Т-1 | Разница показаний | P, кВт | Q, кВар | Уровень напряжения 35 кВ Т2 | Ввод 35 кВ Т-2 | Разница показаний | P, кВт | Q, кВар | Уровень напряжения 6 кВ ТСН-1 | ТСН-1 яч.7 | Разница показаний | P, кВт | Уровень напряжения 6 кВ ТСН-2 | ТСН-2 яч.19 | Разница показаний | P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная Q, кВар
1 |  | 2 | 3 | 4 | [24 empty] | 8 | [5 empty] | 8
5 | 6 |  |  | 840 | 360 | 6 |  |  | 840 | 0 | 35 |  |  | 420 | 420 | 35 |  |  | 2100 | 840 | 6 |  |  | 18 | 6 |  |  | 4 | 4222 | [5 empty] | 1620
6
7
8
9
10 | 6 |  |  | 3120 | 600 | 6 |  |  | 0 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 35 |  |  | 5040 | 2100 | 6 |  |  | 0 | 6 |  |  | 23 | 8183 | [5 empty] | 2700
11
12
13
14
15
16
17
18 | 6 |  |  | 1320 | 480 | 6 |  |  | 1440 | 120 | 35 |  |  | 3360 | 840 | 35 |  |  | 3360 | 1680 | 6 |  |  | 27 | 6 |  |  | 2 | 9509 | [5 empty] | 3120
19
20
21
22 | 6 |  |  | 1440 | 480 | 6 |  |  | 1320 | 0 | 35 |  |  | 2520 | 840 | 35 |  |  | 3360 | 1260 | 6 |  |  | 43 | 6 |  |  | 0 | 8683 | [5 empty] | 2580
23
24
1
2
3
4
Положение анцапфы:
Т1 - 5
Т2 - 5
[5 empty] | Главный инженер ООО "РСК сети" | [13 empty] | И.Г. Ершов | [13 empty] | И.Г. Ершов
исп. Аланд Т.Ю.
тел.229-77-77