## Лист1
Контрольные измерения электрических нагрузок 16 Июня 2021 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета
ПС-95 "Химволокно" 110/6 кВ
Часы | Уровень напряжения кВ | Показ. Счетч.№ 42827869 Ктт=36000 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 42827830 Ктт=36000 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 42827753 Ктт=36000 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 42827789 Ктт=36000 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 05588681 Ктт=1 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Суммарная P, кВт | Суммарная Q, кВАр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
5 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 360 | 360 |  |  | 360 | 0 |  |  | 0 | 360 |  |  | 0 | 0 | 720 | 720
6
7
8
9
10
11 | 6.3 |  |  | 0 | 360 |  |  | 720 | 360 |  |  | 720 | 360 |  |  | 720 | 720 |  |  | 1 | 0 | 2161 | 1800
12
13
14 | 6.3 |  |  | 360 | 0 |  |  | 360 | 720 |  |  | 720 | 360 |  |  | 720 | 720 |  |  | 1 | 0 | 2161 | 1800
15
16
17
18
19
20
21
22 | 6.3 |  |  | 360 | 360 |  |  | 360 | 360 |  |  | 720 | 720 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1441 | 1440
23
24
1
2
3
4
Положение анцапфы:
Т1 - 4
Т2 - 4
|  | Главный инженер ООО "РСК сети" | [15 empty] | И.Г. Ершов
исп. Аланд Т.Ю.
тел.229-77-77 доб.707

## Лист1 (2)
Контрольные измерения электрических нагрузок 16 Июня 2021 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета
ПС-95 "Химволокно" 110/6 кВ
Часы | Уровень напряжения кВ | Показ. Счетч.№ 42827869 Ктт=36000 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 42827830 Ктт=36000 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 42827753 Ктт=36000 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 42827789 Ктт=36000 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 05588681 Ктт=1 | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Суммарная P, кВт | Суммарная Q, кВАр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 360 | 360 |  |  | 360 | 0 |  |  | 0 | 360 |  |  | 0 | 0 | 720 | 720
2
3
4
5
6
7 | 6.3 |  |  | 0 | 360 |  |  | 720 | 360 |  |  | 720 | 360 |  |  | 720 | 720 |  |  | 1 | 0 | 2161 | 1800
8
9
10 | 6.3 |  |  | 360 | 0 |  |  | 360 | 720 |  |  | 720 | 360 |  |  | 720 | 720 |  |  | 1 | 0 | 2161 | 1800
11
12
13
14
15
16
17
18 | 6.3 |  |  | 360 | 360 |  |  | 360 | 360 |  |  | 720 | 720 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1441 | 1440
19
20
21
22
23
24
Положение анцапфы:
Т1 - 4
Т2 - 4
|  | Главный инженер ООО "РСК сети" | [15 empty] | И.Г. Ершов
исп. Аланд Т.Ю.
тел.229-77-77 доб.707