## Лист1
Контрольные измерения электрических нагрузок 16 Июня 2021 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета
ПС-147 "Речпорт" 110/10кВ
Часы | Уровень напряжения кВ | Показ. Счетч.№ 26906100 Ктт=20000 (1 Т) | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 16822985 Ктт=20000 (2Т) | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Суммарная P, кВт | Суммарная Q, кВАр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5 | 10.5 |  |  | 818 | 630 |  |  | 154 | 6 | 972 | 636
6
7
8
9
10
11 | 10.5 |  |  | 1296 | 1226 |  |  | 446 | 276 | 1742 | 1502
12
13
14 | 10.5 |  |  | 1154 | 1102 |  |  | 478 | 250 | 1632 | 1352
15
16
17
18
19
20
21
22 | 10.5 |  |  | 1008 | 738 |  |  | 166 | 10 | 1174 | 748
23
24
1
2
3
4
Положение анцапфы:
Т1 - 5
Т2 - 4
|  | Главный инженер ООО "РСК сети" | [7 empty] | И.Г. Ершов
исп. Аланд Т.Ю.
тел.229-77-77 доб.707

## Лист1 (2)
Контрольные измерения электрических нагрузок 16 Июня 2021 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета
ПС-147 "Речпорт" 110/10кВ
Часы | Уровень напряжения кВ | Показ. Счетч.№ 26906100 Ктт=20000 (1 Т) | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Показ. Счетч.№ 16822985 Ктт=20000 (2Т) | Разница показаний | Р, кВт | Q, кВАр | Суммарная P, кВт | Суммарная Q, кВАр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 10.5 |  |  | 818 | 630 |  |  | 154 | 6 | 972 | 636
2
3
4
5
6
7 | 10.5 |  |  | 1296 | 1226 |  |  | 446 | 276 | 1742 | 1502
8
9
10 | 10.5 |  |  | 1154 | 1102 |  |  | 478 | 250 | 1632 | 1352
11
12
13
14
15
16
17
18 | 10.5 |  |  | 1008 | 738 |  |  | 166 | 10 | 1174 | 748
19
20
21
22
23
24
Положение анцапфы:
Т1 - 5
Т2 - 4
|  | Главный инженер ООО "РСК сети" | [7 empty] | И.Г. Ершов
исп. Аланд Т.Ю.
тел.229-77-77 доб.707