## Лист1
Контрольные измерения электрических нагрузок 16 декабря 2020 г. ООО "РСК сети" по точкам учёта
ПС "Слобода Весны" 110/10 кВ
Часы | Уровень напряжения кВ Т1 | ПС 220 кВ Центр ВЛ 110 кВ С-249, показ. счетчиков | Разница показаний | P, кВт | Q, кВар | Уровень напряжения кВ Т2 | ПС 220 кВ Центр ВЛ 110кВ С-250 показ. счетчиков | Разница показаний | P, кВт | Q, кВар | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная P, кВт | Суммарная Q, кВар
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [5 empty] | 13
4
5 | 115 |  |  | 3712 | 0 | 115 |  |  | 4691 | 203 | 8403 | [5 empty] | 203
6
7
8
9
10 | 115 |  |  | 6226 | 275 | 115 |  |  | 6738 | 655 | 12964 | [5 empty] | 930
11
12
13
14
15
16
17
18 | 115 |  |  | 7243 | 231 | 115 |  |  | 7821 | 687 | 15064 | [5 empty] | 918
19
20
21
22 | 115 |  |  | 6969 | 187 | 115 |  |  | 7211 | 451 | 14180 | [5 empty] | 638
23
24
1
2
3
4
Положение анцапфы:
Т1 - 3
Т2 - 3
|  | Главный инженер ООО "РСК сети" | [7 empty] | И.Г. Ершов |  |  |  |  | И.Г. Ершов
исп. Аланд Т.Ю.
тел.229-77-77 доб.707