## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2020 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
72 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | ПС-147 ф.147-12 | 10 (10.5) | 05,45 2020.10.01 | 12,30 2020.10.01 | П | 6.75 | ПС-147 ф.147-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-201 яч.3, яч.5, яч.7, яч.12 | 10 (10.5) | 06,30 2020.10.05 | 15,30 2020.10.05 | П | 9 | РП-201 яч.3, яч.5, яч.7, яч.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
67 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-5154 | 10 (10.5) | 02,58 2020.10.06 | 04,00 2020.10.06 | В | 1.033 | ТП-5154 | 0 | 12 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 101 |  | №29 09.10.2020 | 3.4.13 | 4.21 | 1
68 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-151 яч.26 | 10 (10.5) | 05,00 2020.10.06 | 07,00 2020.10.06 | В | 2 | РП-151 яч.26 | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 172 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | №38 13.11.2020 | 3.4.8.4 | 4.12 | 1
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-8023 1сш 10кВ, 1Т, 1 сш 0,4 кВ | 10 (10.5) | 21,47 2020.10.08 | 01,03 2020.10.09 | В | 3.267 | ТП-8023 1сш 10кВ, 1Т, 1 сш 0,4 кВ | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 |  | №37 13.11.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1
70 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-229 1секц. 10кВ, 2секц. 10кВ | 10 (10.5) | 15,37 2020.10.15 | 17,40 2020.10.15 | В | 2.05 | РТП-229 1секц. 10кВ, 2секц. 10кВ | 0 | 56 | 61 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 191 | ПАО «МСРК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» | №30 19.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
74 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" яч.24 | 10 (10.5) | 06,30 2020.10.19 | 10,00 2020.10.19 | П | 3.5 | ПС-182 " Слобода весны" яч.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-508А 1СШ 10кВ, 1Т, 1 СШ 0,4 кВ | 10 (10.5) | 22,00 2020.10.19 | 23,11 2020.10.20 | В | 25.183 | ТП-508А 1СШ 10кВ, 1Т, 1 СШ 0,4 кВ | 5 |  | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |  | №31 21.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
75 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" 3с.ш./10кВ | 10 (10.5) | 07,45 2020.10.20 | 15,53 2020.10.20 | П | 8.133 | ПС-182 " Слобода весны" 3с.ш./10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | ПС-147 ф.147-12 | 10 (10.5) | 05,10 2020.10.23 | 13,47 2020.10.23 | П | 8.617 | ПС-147 ф.147-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
72 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-151 ф.49-36 | 10 (10.5) | 15,50 2020.10.27 | 17,18 2020.10.27 | В | 1.467 | РП-151 ф.49-36 | 0 | 8 | 38 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 477 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край);ООО «Энергия Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2465215820) | №32 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
77 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" 1с.ш./10кВ | 10 (10.5) | 06,00 2020.10.28 | 16,15 2020.10.28 | П | 10.25 | ПС-182 " Слобода весны" 1с.ш./10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-147 яч.6. яч.8 | 10 (10.5) | 08,00 2020.10.30 | 09,17 2020.10.30 | П | 1.283 | ПС-147 яч.6. яч.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | ПС-147 ф.147-12 | 10 (10.5) | 09,55 2020.10.30 | 15,15 2020.10.30 | П | 5.333 | ПС-147 ф.147-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-14 | 10 (10.5) | 01,15 2020.10.31 | 03,22 2020.10.31 | В | 2.117 | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-14 | 0 | 107 | 204 | 0 | 107 | 96 | 0 | 0 | 5 | 198 | 1 | 1188 | ООО "Крассети" | №33 31.10.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь