## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2021 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | РП | РП-201 яч.3 | 10 (10.5) | 10,00 2021.06.01 | 11,14 2021.06.01 | П | 1.233 | РП-201 яч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | "Новаленд" ТП-13 1,2сек/10кВ | 10 (10.5) | 07,19 2021.06.02 | 09,14 2021.06.02 | В | 1.917 | Новаленд" ТП-13 1,2сек/10кВ | 3 | 0 | 251 | 0 | 3 | 248 | 0 | 0 | 15 | 236 | 0 | 107 |  | №9 от 02.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" ВЛ-110кВ С-249; 1Т 110/10кВ; 1,3 сек/10кВ | 110 | 07,19 2021.06.02 | 07,44 2021.06.02 | В | 0.417 | ПС-182 " Слобода весны" ВЛ-110кВ С-249; 1Т 110/10кВ; 1,3 сек/10кВ | 0 | 15 | 16 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 741 |  | №8 от 02.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | РП | РП-201 яч.10 | 10 (10.5) | 06,00 2021.06.04 | 06,35 2021.06.04 | П | 0.583 | РП-201 яч.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | КЛ | РТП-201 4сек/10кВ | 10 (10.5) | 17,35 2021.06.04 | 18,19 2021.06.04 | В | 0.733 | РТП-201 | 0 | 22 | 43 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 74 |  | №10 от 04.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-151 | 10 (10.5) | 23,55 2021.06.15 | 15,40 2021.06.16 | В | 15.75 | РП-151 | 8 | 0 | 48 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 30 | 17 | 1 | 469 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | №11 от 16.06.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 " Слобода весны" ВЛ-110кВ С-249; 1Т 110/10кВ | 110 | 02,56 2021.06.16 | 10,20 2021.06.17 | П | 31.4 | ПС-182 " Слобода весны" ВЛ-110кВ С-249; 1Т 110/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 " Слобода весны" ВЛ-110кВ С-250; 2Т 110/10кВ | 110 | 18,32 2021.06.21 | 14,10 2021.06.22 | П | 19.633 | ПС-182 " Слобода весны" ВЛ-110кВ С-250; 2Т 110/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь