## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2021 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | КЛ | РТП-1 яч.10 до ТП-3п яч.5 | 10 (10.5) | 10,50 2021.07.06 | 11,56 2021.07.06 | В | 1.1 | РТП-1 яч.10 до ТП-3п яч.5 | 0 | 27 | 65 | 0 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 281 |  | №13 от 12.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-5154 2СШ 0,4кВ | 0.38 | 13,48 2021.07.12 | 14,30 2021.07.12 | В | 0.7 | ТП-5154 2СШ 0,4кВ | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 114 |  | №12 от 06.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-201 яч.23 | 10 (10.5) | 05,00 2021.07.13 | 13,00 2021.07.13 | П | 8 | РП-201 яч.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | 2 секция КРУН-6 ПС №3 | 6 (6.3) | 05,49 2021.07.14 | 07,51 2021.07.14 | В | 2.033 | 2 секция КРУН-6 ПС№3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 446 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) | №4 от 15.08.2021 | 3.4.4 | 4.12 | 1
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-5П 1Т | 10 (10.5) | 10,30 2021.07.19 | 13,18 2021.07.19 | П | 2.8 | ТП-5П 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-508А 2сек/10кВ | 10 (10.5) | 06,00 2021.07.20 | 06,40 2021.07.20 | П | 0.67 | ТП-508А 2сек/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-5П 1Т, 2Т | 10 (10.5) | 05,50 2021.07.30 | 07,30 2021.07.30 | П | 1.67 | ТП-5П 1Т, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь