## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2020 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
56 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | ТП | ТП-9092 | 10 (10.5) | 09,15 2020.07.03 | 10,40 2020.07.03 | В | 1.416 | ТП-9092 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 14 | 23 | 1 | 43 | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом") | №25 03.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | ТП | ТП-9091 | 10 (10.5) | 10,25 2020.07.03 | 11,20 2020.07.03 | В | 0.916 | ТП-9091 | 0 | 0 | 40 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 438 | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом") | №22 03.07.2020 | 3.4.13, 3.4.13.3 | 4.13, 4.9 | 1
57 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | ВЛ | фид.№307 | 6 (6.3) | 05,21 2020.07.04 | 06,26 2020.07.04 | В | 1.083 | КЛ фид.№307 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | №10 06.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-8023, руб.14 | 0.38 | 05,30 2020.07.04 | 09,50 2020.07.04 | П | 4.333 | ТП-8023, руб.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-9091, яч.2 | 10 (10.5) | 06,00 2020.07.04 | 10,40 2020.07.04 | П | 4.666 | ТП-9091, яч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-6149, яч.7 | 10 (10.5) | 06,30 2020.07.04 | 12,30 2020.07.04 | П | 6 | ТП-6149, яч.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-9091, яч.2 | 10 (10.5) | 06,40 2020.07.06 | 08,00 2020.07.06 | П | 1.333 | ТП-9091, яч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) ООО "РСК сети" | ВЛ | Т-27 | 35 | 19,56 2020.07.06 | 22,57 2020.07.06 | В | 3,016 | ВЛ Т-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | ПАО "МСРК Сибири" - филиал "Красноярскэнерго" | №11 07.07.2020 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-147, 2Т | 110 | 06,20 2020.07.14 | 12,30 2020.07.15 | П | 30.167 | ПС-147, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-6148 , ф.12, ф.25 | 0.38 | 05,40 2020.07.16 | 12,25 2020.07.16 | П | 6.75 | ТП-6148 , ф.12, ф.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-95 1Т | 110 | 06,05 2020.07.17 | 22,00 2020.07.31 | П | 351.917 | ПС-95 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
59 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-201 яч.20 Ввод №2 от ПС" Весна-2" | 10 (10.5) | 07,55 2020.07.18 | 08,18 2020.07.18 | В | 0.383 | РП 10 (10.5) кВ РП-201 яч.20 ввод №2 от ПС "Весны-2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 22 | 63 | 0 | 52 |  | №23 18.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2, 1Т | 10 (10.5) | 05,30 2020.07.21 | 05,55 2020.07.21 | П | 0.416 | ТП-2, 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-3018, 1Т | 10 (10.5) | 06,00 2020.07.21 | 06,50 2020.07.21 | П | 0.833 | ТП-3018, 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-3018, 2Т | 10 (10.5) | 06,55 2020.07.21 | 09,00 2020.07.21 | П | 2.083 | ТП-3018, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-8023,1Т | 10 (10.5) | 09,30 2020.07.21 | 11,20 2020.07.21 | П | 1.833 | ТП-8023,1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-8023,2Т | 10 (10.5) | 11,30 2020.07.21 | 11,50 2020.07.21 | П | 0.333 | ТП-8023,2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-3, 1Т | 10 (10.5) | 06,30 2020.07.24 | 04,00 2020.07.27 | П | 69.5 | РП-3, 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-3, 1Т | 10 (10.5) | 05,30 2020.07.27 | 10,00 2020.07.28 | П | 28.5 | РП-3, 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-7003, ф.5 | 0.38 | 06,25 2020.07.27 | 08,30 2020.07.27 | П | 2.083 | ТП-7003, ф.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-229 2 сек/10кВ | 10 (10.5) | 13,05 2020.07.28 | 14,05 2020.07.28 | В | 1 | РТП-229 2 сек/10кВ | 0 | 23 | 23 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 174 |  | №24 28.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь