## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2026 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
44 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-209 1СШ 10кВ в сторону ТП-5152, ТП-5156, ТП-5159, ТП-5154 | 10 (10.5) | 17,35 2026.08.06 | 18,20 2026.08.06 | В | 0.75 | РП 10 (10.5) кВ РП-209 1СШ 10кВ в сторону ТП-5152, ТП-5156, ТП-5159, ТП-5154 |  |  | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
45 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-6144, ТП-6145, ТП-6146, ТП-6147,ТП-6149, ТП-6148 | 10 (10.5) | 09,13 2026.08.10 | 10,16 2026.08.10 | В | 1.05 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-6144, ТП-6145, ТП-6146, ТП-6147,ТП-6149, ТП-6148 |  |  | 125 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 6 | 118 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460235372) |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-15Ж | 10 (10.5) | 16,23 2026.08.10 | 22,35 2026.08.10 | В | 6.2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-15Ж |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид. 10-15 | 10 (10.5) | 18,00 2026.08.13 | 19,00 2026.08.13 | В | 1 |  |  |  | 19 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460235372) |  | - | 4.21. | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид. 209-22 | 10 (10.5) | 21,35 2026.08.13 | 23,25 2026.08.13 | В | 1.83 |  |  |  | 87 | 0 | 79 | 8 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | РТП-229 яч.18 до ТП-170-14-4 яч.2 | 10 (10.5) | 04,23 2026.08.16 | 06,15 2026.08.16 | В | 1.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.21. | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-3 2СШ 10кВ | 10 (10.5) | 07,16 2026.08.20 | 08,49 2026.08.20 | В | 1.55 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3 2СШ 10кВ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | - | 4.21. | 0 | Внеплановый осомотр
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-6145 2сек./0,4кВ | 10 (10.5) | 08,45 2026.08.20 | 09,13 2026.08.20 | В | 0.47 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-6145 2сек./0,4кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |  |  |  | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
52 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-139-1 1,2сш-10кВ | 10 (10.5) | 22,49 2026.08.22 | 02,35 2026.08.23 | В | 3.77 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-139-1 1,2сш-10кВ |  |  | 37 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460235372) |  | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения
53 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | КВЛ-10кВ от РП "Метро" яч.13 | 10 (10.5) | 21,15 2026.08.25 | 21,20 2026.08.25 | В | 0.08 |  |  |  | 114 | 0 | 22 | 92 | 0 | 0 | 31 | 83 | 0 |  |  |  | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний КЛ, оперативные переключения

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь