## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
131 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | Фидер №45-13 | 10 (10.5) | 14,10 2025.12.31 | 16,20 2025.12.31 | В | 2.17 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  | Акт №131 от 2025-12-31 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21. | 0 | Внеплановый осомотр ВЛ, восстановительные работы
130 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | Фидер №45-13 | 10 (10.5) | 09,22 2025.12.31 | 12,40 2025.12.31 | В | 3.3 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |  | Акт №130 от 2025-12-31 | 3.4.9.1, 3.4.12.2 | 4.21. | 0 | Внеплановый осомотр ВЛ, восстановительные работы
129 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1 фид.9-17, фид.8-18 | 10 (10.5) | 23,35 2025.12.28 | 01,35 2025.12.29 | В | 2 |  |  |  | 105 | 0 | 19 | 86 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 |  |  | Акт№ 129 2025-12-28 | 3.4.9.1. | 4.21. | 0 | Внеплановый осомотр, оперативные переключения
128 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-258 3сш 6кВ | 6 (6.3) | 22,40 2025.12.28 | 23,45 2025.12.28 | В | 1.08 |  |  |  | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |  |  | Акт №128 2025-12-28 | 3.4.9.1. | 4.21. | 0 | Внеплановый осомотр, оперативные переключения
127 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-5111 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 21,30 2025.12.25 | 22,07 2025.12.25 | В | 0.62 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-5111 1СШ 10кВ |  |  | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |  |  | 127 2025-12-25 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения, аварийно-восстановительные работы
126 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | КЛ-10кВ фид.43-16 | 10 (10.5) | 12,06 2025.12.18 | 12,46 2025.12.18 | В | 0.67 |  | 10 | 4 | 26 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |  |  | 126 2025-12-18 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения, аварийно-восстановительные работы
125 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ ф.8-15 | 6 (6.3) | 23,14 2025.12.07 | 00,24 2025.12.08 | В | 1.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ф.8-15 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 |  |  | 125 2025-12-08 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановительные работы
124 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ ф.8-15 | 6 (6.3) | 23,14 2025.12.05 | 00,14 2025.12.06 | В | 1 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ ф.8-15 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | 124 2025-12-06 | 3.4.9.3 | 4.21. | 0 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановительные работы

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь