## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2026 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-872 | 10 (10.5) | 20,20 2026.06.29 |  | В |  |  |  |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |  |  | №34 от 29.06.2026 | - | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-11н, ТП-12н, ТП-13н, ТП-14ж, ТП-16Ж | 10 (10.5) | 08,20 2026.06.29 | 10,58 2026.06.29 | В | 2.63 |  |  |  | 116 | 0 | 23 | 93 | 0 | 0 | 21 | 95 | 0 |  |  | №33 от 29.06.2026 | - | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр, оперативные переключения
32 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ 1Т | 110 | 01,10 2026.06.29 | 03,40 2026.06.29 | В | 2.5 | ПС 110 кВ ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ 1Т |  |  | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |  | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | №32 от 29.06.2026 | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, оперативные переключения
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | РП-2049 яч.3 в сторону ТП-2049, ТП-2049-1, ТП-2098, ТП-2099 | 10 (10.5) | 10,45 2026.06.26 | 11,48 2026.06.26 | В | 1.05 | ТП 10 (10.5) кВ РП-2049 яч.3 в сторону ТП-2049, ТП-2049-1, ТП-2098, ТП-2099 |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | №31 от 26.06.2026 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
30 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | фид. 182-83 | 10 (10.5) | 14,10 2026.06.10 | 15,05 2026.06.10 | В | 0.92 |  |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  | №30 от 10.06.2026 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, высоковольтные испытания КЛ, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-229 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 08,17 2026.06.07 | 09,40 2026.06.07 | В | 1.38 | РП 10 (10.5) кВ РП-229 1СШ 10кВ |  |  | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | №29 от 07.06.2026 | - | 4.21 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2069 1,2сш-10кВ | 10 (10.5) | 16,10 2026.06.06 | 19,38 2026.06.06 | В | 2.67 |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | №28 от 06.06.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осомотр, проведение высоковольтных испытаний КЛ, восстановительные работы
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1042, ТП-А-191, ТП-А193, ТП-МСЧ | 10 (10.5) | 14,30 2026.06.06 | 15,40 2026.06.06 | В | 1.17 |  |  |  | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | №27 от 06.06.2026 | - | 4.21 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ 1Т | 110 | 09,38 2026.06.03 | 11,42 2026.06.03 | В | 2.07 | ПС 110 кВ ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ 1Т | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | №26 от 03.06.2026 | - | 4.12 | 1 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь