## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2026 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-6181 | 10 (10.5) | 12,27 2026.03.17 | 19,00 2026.03.17 | В | 6.55 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-6181 |  |  | 43 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 |  |  | №16 2026-03-17 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-229 2СШ 10кВ | 10 (10.5) | 14,16 2026.03.15 | 17,25 2026.03.15 | В | 3.15 | РП 10 (10.5) кВ РП-229 2СШ |  |  | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |  | ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | №15 2026-03-15 | - | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр ВЛ, восстановительные работы
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-8023 | 10 (10.5) | 13,11 2026.03.15 | 16,43 2026.03.15 | В | 3.53 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-8023 |  |  | 39 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 |  |  | №14 2026-03-15 | - | 4.21 | 0 | Внеплановый осомотр, аварийно-восстановительные работы
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1821, ТП-1820, ТП-1822 2СШ 10кВ | 10 (10.5) | 12,40 2026.03.15 | 13,05 2026.03.15 | В | 0.42 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1821, ТП-1820, ТП-1822 2СШ 10кВ |  |  | 29 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 |  |  | №13 2026-03-15 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | Внеплановый осмотр, восстановительные работы
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-8184 | 6 (6.3) | 11,35 2026.03.01 | 15,10 2026.03.01 | В | 3.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-8184 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | №12 2026-04-01 | - | 4.21 | 0 | Внеплановый осмотр

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь