## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2025 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Метод устранения аварии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
123 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-1172 | 10 (10.5) | 02,30 2025.11.27 | 03,15 2025.11.27 | В | 0.75 |  |  |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |  |  | Акт №123 2025-11-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Внеплановый осмотр, оперативные переключения
122 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-51 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 12,35 2025.11.26 | 13,30 2025.11.26 | В | 0.92 |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460235372);ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | Акт №122 2025-11-26 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний, оперативные переключения
121 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.8-15 | 6 (6.3) | 02,22 2025.11.25 | 03,25 2025.11.25 | В | 1.05 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | 121 2025-11-25 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | Внеплановый осмотр, восстановительные работы
120 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | ВЛ-6кВ фид.8-15 | 6 (6.3) | 16,08 2025.11.24 | 17,29 2025.11.24 | В | 1.35 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |  |  | 120 2025-11-24 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | Внеплановый осмотр, восстановительные работы
119 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-51 2СШ 10кВ | 10 (10.5) | 14,08 2025.11.23 | 15,46 2025.11.23 | В | 1.63 | РП 10 (10.5) кВ РП-51 2СШ 10кВ |  |  | 23 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 |  | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | 119 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы
118 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-51 2СШ 10кВ | 10 (10.5) | 03,43 2025.11.22 | 04,43 2025.11.22 | В | 1 | РП 10 (10.5) кВ РП-51 2СШ 10кВ |  |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Сила Сибири» | 118 2025-11-22 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний, оперативные переключения
117 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-Метро 1сш-10кВ | 10 (10.5) | 18,30 2025.11.20 | 19,30 2025.11.20 | В | 1 |  | 45 |  | 229 | 0 | 45 | 184 | 0 | 0 | 40 | 189 | 0 |  |  | 117 2026-01-20 | 3.4.9.1,3.4.14 | 4.21. | 1 | Внеплановый осмотр, восстановительные работы
116 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | КВЛ-10кВ РП-Метро яч.2 | 10 (10.5) | 12,25 2025.11.20 | 13,29 2025.11.20 | В | 1.07 |  |  | 22 | 114 | 0 | 22 | 92 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 |  |  | 116 2025-11-20 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний, оперативные переключения
115 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-51 1СШ 10кВ | 10 (10.5) | 11,59 2025.11.19 | 14,10 2025.11.19 | В | 2.18 | РП 10 (10.5) кВ РП-51 1СШ 10кВ |  |  | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Сила Сибири»;ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | 115 2025-11-19 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний, оперативные переключения
114 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-201 яч.9 | 10 (10.5) | 04,06 2025.11.17 | 05,54 2025.11.17 | В | 1.8 |  |  | 47 | 82 | 0 | 47 | 35 | 0 | 0 | 25 | 57 | 0 |  |  | 114 2026-03-17 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы, оперативные переключения
113 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КЛ | ПС-"Левобережная" яч.144, яч.143 | 10 (10.5) | 12,49 2025.11.11 |  | В |  | ТП 10 (10.5) кВ ПС-"Левобережная" яч.144, яч.143-ТП-2710, ТП-2711, ТП-2712 |  |  | 42 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |  |  | 6 2025-11-11 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | Аварийно-восстановительные работы, проведение высоковольтных испытаний

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь