## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ТП-3201 | 10 (10.5) | 18,42 2024.07.25 | 18,49 2024.07.25 | В | 0.12 |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | 1
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-201 яч.18 | 10 (10.5) | 03,53 2024.07.24 | 05,20 2024.07.24 | В | 1.45 |  |  |  | 165 | 0 | 94 | 71 | 0 | 0 | 52 | 113 | 0 | [5 empty] | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-2 яч.6 | 10 (10.5) | 00,10 2024.07.24 | 01,15 2024.07.24 | В | 1.08 |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1
32 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РТП-1 яч.5 | 10 (10.5) | 00,04 2024.07.24 | 01,30 2024.07.24 | В | 1.43 |  |  |  | 67 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 64 | 3 | 0 | [5 empty] | 1
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-5059, ТП-5059А | 6 (6.3) | 16,33 2024.07.22 | 18,35 2024.07.22 | В | 2.03 |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | 1
30 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-2049 | 6 (6.3) | 16,23 2024.07.21 | 16,35 2024.07.21 | В | 0.2 | КЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 3.4.9.1 |  | 0
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | РТП-1 яч.1 | 10 (10.5) | 01,05 2024.07.21 | 01,43 2024.07.21 | В | 0.63 |  |  |  | 28 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | [5 empty] | 1
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | РТП-1, РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 07,35 2024.07.20 | 07,55 2024.07.20 | В | 0.33 |  |  |  | 28 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | [5 empty] | 1
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-2103 | 10 (10.5) | 21,30 2024.07.10 | 22,40 2024.07.10 | В | 1.17 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь