## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-11н, ТП-12н, ТП-13н, ТП-14ж | 10 (10.5) | 16,50 2023.05.03 | 17,50 2023.05.03 | В | 1 |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [5 empty] | 1
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | РП | РП-164 | 6 (6.3) | 09,28 2023.05.23 | 12,32 2023.05.23 | В | 3.07 |  |  |  | 25 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-ТЕРМ» (г. Красноярск, ИНН 2463249038). |  |  |  | 1
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | КВЛ | РП-151 яч.21 | 10 (10.5) | 09,20 2023.05.30 |  | В |  | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |  | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) |  |  |  | 1
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-43 | 10 (10.5) | 19,25 2023.05.12 | 20,15 2023.05.12 | В | 0.83 |  |  |  | 22 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | [5 empty] | 1
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ПС | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-29 | 10 (10.5) | 20,40 2023.05.12 | 21,50 2023.05.12 | В | 1.17 |  |  |  | 206 | 0 | 109 | 96 | 0 | 0 | 7 | 198 | 1 |  | ООО «Крассети» |  |  |  | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ТП | ТП-6144, ТП-6145, ТП-6146, ТП-6147,ТП-6149, ТП-6148 | 10 (10.5) | 04,12 2023.05.07 | 05,20 2023.05.07 | В | 1.13 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 104 | 0 | 55 | 48 | 0 | 0 | 4 | 99 | 1 |  | ООО «Крассети» |  |  |  | 1
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) | ВЛ | Фидер №201 | 6 (6.3) | 09,20 2023.05.16 | 09,43 2023.05.16 | В | 0.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП а/п №3, ТП а/п №4, ТП 21, ТП22, ТП 24, ТП 25, ТП 216(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 58 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) | №1 от 16.05.2023 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь